## 封2招标控制价
芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  | 1112770元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 壹佰壹拾壹万贰仟柒佰柒拾圆整 |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  |  | 审 核 时 间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 1100083 | 29145 | 223044
2 | 施工干扰费 | 12687 | 336
合 计 |  | 1112770 | 29481 | 223044

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 单项工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 构筑物 | 921270 | 24407 | 156820
2 | 安装工程 | 178813 | 4738 | 66224
合 计 |  | 1100083 | 29145 | 223044
单项工程造价汇总表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 施工干扰费 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 构筑物工程 | 12687 | 336
合 计 |  | 12687 | 336

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 单项工程 构筑物 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 528298
1.1 | 一般土建 | 496613
1.2 | 装饰 | 28919
1.3 | 总体道路 | 2766
2 | 措施项目费 | 392972
2.1 | 总价措施项目费 | 30503
2.1.1 | 安全文明施工费 | 24407
2.1.2 | 其他总价措施费 | 3118
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 2978
2.2 | 单价措施项目费 | 362469
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 921270
单位工程造价汇总表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 单项工程 安装工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 172892
1.1 | 给排水工程 | 130969
1.2 | 电气工程 | 37048
1.3 | 仪表工程 | 4875
2 | 措施项目费 | 5921
2.1 | 总价措施项目费 | 5921
2.1.1 | 安全文明施工费 | 4738
2.1.2 | 其他总价措施费 | 605
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 578
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 178813
单位工程造价汇总表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 施工干扰费 构筑物工程 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
2 | 措施项目费 | 12687
2.1 | 总价措施项目费 | 420
2.1.1 | 安全文明施工费 | 336
2.1.2 | 其他总价措施费 | 43
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 41
2.2 | 单价措施项目费 | 12267
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 12687

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [6 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17构筑物)
构筑物 | [8 empty] | 单位工程(17构筑物)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
1 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | (1)格栅保护性拆除（利旧使用） | t | 0.533 | 7084.77 |  | 3776.18
2 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | (1)C30p6 (2)钢筋混凝土 | m3 | 163.395 | 164.99 |  | 26958.54
3 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | (1)C15 (2)素混凝土 | m3 | 117.745 | 115.88 |  | 13644.29
4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)一、二类土 (2)8m内 | m3 | 1440.58 | 7.58 |  | 10919.6
5 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)渣土 (2)土方外运运距（含渣土收纳费）投标人自行考虑 | m3 | 1440.58 | 36.52 |  | 52609.98
6 | 010103001001 | 回填方 | (1)满足设计要求 (2)满足设计要求 (3)外购土 | m3 | 388.685 | 47.99 |  | 18652.99
7 | 010103001002 | 回填方 | (1)满足设计要求 (2)满足设计要求 (3)外购土 | m3 | 321.437 | 47.99 |  | 15425.76
8 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)石渣 (2)土方外运运距（含渣土收纳费）投标人自行考虑 | m3 | 201.21 | 62.44 |  | 12563.55
9 | 070101001001 | 池底板 | (1)矩形 (2)C30P6 (3)泵送抗渗混凝土 (4)含混凝土超运费，运距为25km | m3 | 65.757 | 623 |  | 40966.61
10 | 070101002001 | 池壁 | (1)矩形、8m内 (2)C30P6 (3)泵送抗渗混凝土 (4)400mm (5)含混凝土超运费，运距为25km | m3 | 87.192 | 664.58 |  | 57946.06
11 | 070101003001 | 池顶板 | (1)矩形 (2)有梁板 (3)泵送抗渗混凝土 (4)C30P6 (5)含混凝土超运费，运距为25km | m3 | 11.886 | 634.72 |  | 7544.28
12 | 070101005001 | 池隔墙 | (1)混凝土 (2)C30P6 (3)200mm (4)含混凝土超运费，运距为25km | m3 | 8.081 | 664.58 |  | 5370.47
13 | 040601030001 | 井、池渗漏试验 | (1)池 | m3 | 320 | 11.1 |  | 3552
14 | 010501001001 | 垫层 | (1)泵送商品混凝土 (2)C15 (3)含混凝土超运费，运距为25km | m3 | 21.794 | 512.65 |  | 11172.69
15 | 070101002002 | 池壁 | (1)矩形 | m3 | 111.75 | 571.39 |  | 63852.83
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [6 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)C15素混凝土 (3)泵送商品混凝土 (4)500mm (5)含混凝土超运费，运距为25km
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)φ6HRB300 | t | 0.034 | 5979.11 |  | 203.29
17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)φ8HRB300 | t | 0.204 | 5802.91 |  | 1183.79
18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)φ10HRB300 | t | 0.916 | 5802.91 |  | 5315.47
19 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)φ12HRB400E | t | 0.84 | 5203.61 |  | 4371.03
20 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)φ14HRB400E | t | 5.368 | 5077.14 |  | 27254.09
21 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)φ16HRB400E | t | 5.962 | 5020.23 |  | 29930.61
22 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)φ20HRB400E | t | 7.938 | 4696.36 |  | 37279.71
23 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | (1)φ22HRB400E | t | 0.175 | 4696.36 |  | 821.86
24 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ≤18 | 个 | 860 | 5.95 |  | 5117
25 | 040602001001 | 格栅 | (1)原有格栅安装利旧 | t | 0.533 | 7084.77 |  | 3776.18
26 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)格栅 (2)红丹防锈漆2遍、色漆2遍 | m2 | 13.297 | 27.8 |  | 369.66
27 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)槽钢 (2)[18、20 | t | 0.146 | 8007.79 |  | 1169.14
28 | 010902009001 | 铁爬梯 | (1)铁爬梯 (2)φ20 | 步 | 15 | 50.78 |  | 761.7
29 | 040601027001 | 刚性防水 | (1)20厚1：2水泥砂浆找平 (2)水池内外壁、顶面、底面 | m2 | 824.456 | 28.3 |  | 23332.1
30 | 011003003001 | 防腐涂料 | (1)与土接触 (2)混凝土 (3)环氧沥青防腐涂层5遍、≥0.3mm | m2 | 364.9 | 29.52 |  | 10771.85
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
31 | 010404001001 | 垫层 | (1)增加200厚碎石夯入土中 | m3 | 24.648 | 168.48 |  | 4152.7
32 | 010404001002 | 垫层 | (1)C30-200厚抗渗P8混凝土 (2)含混凝土超运费，运距为25km | m3 | 24.648 | 592.38 |  | 14600.98
33 | 010201002001 | 铺设土工合成材料 | (1)600g/m长丝无纺土工布 | m2 | 123.24 | 10.43 |  | 1285.39
34 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 123.24 | 25.22 |  | 3108.11
35 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层为40厚C25细石混凝土随打随抹光 (2)含混凝土超运费，运距为25km | m2 | 123.24 | 46.83 |  | 5771.33
总体道路 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
36 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)C30混凝土面层 | m2 | 10 | 26.82 |  | 268.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [6 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)20cm
37 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)级配碎石 (2)20cm (3)基层 | m2 | 10 | 10.02 |  | 100.2
38 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)石渣 (2)土方外运运距（含渣土收纳费）投标人自行考虑 | m3 | 6 | 62.44 |  | 374.64
39 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)20Cm (2)C30非泵送混凝土 (3)含混凝土超运费，运距为25km | m2 | 10 | 157.21 |  | 1572.1
40 | 040202011001 | 碎石 | (1)20cm (2)级配碎石 | m2 | 10 | 45.13 |  | 451.3
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
给排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
雨污水
41 | 030801001001 | 低压碳钢管 | (1)材质:无缝钢管SY/T5037-2023 Q235B (2)规格:DN500(D508*9.53) (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 (5)仅计安装费 | m | 80 | 172.39 |  | 13791.2
42 | 030801001002 | 低压碳钢管 | (1)材质:无缝钢管GB/T 8163-2018 20# (2)规格:DN150(D168.3*7.11) (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 (5)仅计安装费 | m | 150 | 57.94 |  | 8691
43 | 030801001003 | 低压碳钢管 | (1)材质:无缝钢管GB/T 8163-2018 20# (2)规格:DN100(D114.3*6.02) (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 (5)仅计安装费 | m | 10 | 43.95 |  | 439.5
44 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | (1)材质:同心异径管SCH40xSCH40 SHT 3408-2012 20# (2)规格:DN150*DN100 (3)连接形式:氩电联焊 (4)仅计安装费 | 个 | 1 | 190.98 |  | 190.98
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [6 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
45 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | (1)材质:90度弯头 SHT 3408-2012 20# (2)规格:DN500(D508*9.53) (3)连接形式:氩电联焊 (4)仅计安装费 | 个 | 2 | 839.93 |  | 1679.86
46 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | (1)材质:90度弯头 SHT 3408-2012 20# (2)规格:DN150(D168.3*7.11) (3)连接形式:氩电联焊 (4)仅计安装费 | 个 | 8 | 190.98 |  | 1527.84
47 | 030817008001 | 套管制作安装 | (1)刚性防水套管制作安装 02S404-15 钢 (2)DN500(D3=590x10) (3)填料堵洞 | 台 | 3 | 1911.31 |  | 5733.93
48 | 030413003001 | 打洞(孔) | (1)预留孔洞DN500 | 个 | 3 | 45.43 |  | 136.29
49 | 040504002001 | 混凝土井 | (1)钢筋混凝土雨水井 Φ1000 (2)Φ1.7*3.75（H）m (3)C15预拌非泵送商品混凝土井垫层 (4)C30预拌非泵送商品混凝土井底板、井壁 (5)C30预拌非泵送商品混凝土盖板制作、安装 (6)Φ800球墨铸铁密封井盖及支座 (7)C15预拌非泵送商品混凝土流槽及抹灰 (8)塑钢爬梯踏步 (9)钢管井字架(井深4m以内) (10)井盖、井箅安装(安全防坠网) (11)混凝土钢筋、模板 (12)20S515-30 | 座 | 3 | 7161.16 |  | 21483.48
50 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)喷射除锈(喷石英砂 管道 外壁) (2)环氧煤沥青涂料特加强级 (3)环氧煤沥青防腐漆(环氧煤沥青防腐 一底、一油、一布) | m2 | 127.67 | 69.65 |  | 8892.22
51 | 031201001002 | 管道刷油 | (1)喷射除锈(喷石英砂 管道 外壁) (2)环氧富锌底漆两道，环氧云铁漆两道，脂肪族聚氨酯面漆两道 | m2 | 78.51 | 128.25 |  | 10068.91
52 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:一、二类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 281.16 | 6.36 |  | 1788.18
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [6 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
53 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:土方外运运距（含渣土收纳费）投标人自行考虑 | m3 | 281.16 | 36.52 |  | 10267.96
54 | 010103001003 | 回填方 | (1)满足设计要求 (2)填方材料品种:满足设计要求 (3)外购土 | m3 | 267.39 | 47.99 |  | 12832.05
拆除(雨水池外)
55 | 03B001 | 低压碳钢管拆除 | (1)材质:螺旋缝埋弧焊钢管拆除 Q235 (2)规格:DN500 (3)雨水池外 | m | 20.5 | 57.51 |  | 1178.96
56 | 03B002 | 低压碳钢管拆除 | (1)材质:无缝钢管拆除 20# (2)规格:DN150 (3)雨水池外 | m | 30.05 | 18.37 |  | 552.02
57 | 03B003 | 低压碳钢管拆除 | (1)材质:无缝钢管拆除 20# (2)规格:DN100 (3)雨水池外 | m | 1 | 14.31 |  | 14.31
58 | 03B004 | 低压碳钢管件拆除 | (1)材质:大小头拆除 20# (2)补强圈材质、规格:DN150*100 | 个 | 1 | 86.02 |  | 86.02
59 | 03B005 | 低压碳钢管件拆除 | (1)材质:90度弯头拆除 20# (2)规格:DN150 | 个 | 1 | 86.02 |  | 86.02
60 | 03B006 | 检查井、水封井拆除 | (1)钢筋混凝土检查井、水封井拆除 | m3 | 25.52 | 343.45 |  | 8764.84
61 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:一、二类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 126.27 | 6.36 |  | 803.08
62 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:土方外运运距（含渣土收纳费）投标人自行考虑 | m3 | 126.27 | 36.52 |  | 4611.38
63 | 010103001004 | 回填方 | (1)满足设计要求 (2)填方材料品种:满足设计要求 (3)外购土 | m3 | 121.86 | 47.99 |  | 5848.06
64 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:土方外运运距（含渣土收纳费）投标人自行考虑 | m3 | 9.43 | 62.44 |  | 588.81
拆除
65 | 03B007 | 潜水泵拆除 | (1)含油雨水提升泵拆除，1用1备，单台: Q=50 m3/h，H=55m，N=22kw 防爆 | 台 | 2 | 192.54 |  | 385.08
66 | 03B008 | 低压碳钢管拆除 | (1)材质:无缝钢管拆除GB/T 8163-2018 20# (2)规格:Φ140*5.0 | m | 13 | 18.37 |  | 238.81
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [6 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
67 | 03B009 | 低压碳钢管拆除 | (1)材质:无缝钢管拆除GB/T 8163-2018 20# (2)规格:Φ114*5.0 | m | 12 | 14.31 |  | 171.72
68 | 03B010 | 低压碳钢管拆除 | (1)材质:无缝钢管拆除GB/T 8163-2018 20# (2)规格:Φ60*4.0 | m | 1 | 6.52 |  | 6.52
69 | 03B011 | 低压碳钢管件拆除 | (1)材质:90度弯头拆除 SHT 3408-2012 20# (2)规格:Φ140*5.0 | 个 | 2 | 86.02 |  | 172.04
70 | 03B012 | 低压碳钢管件拆除 | (1)材质:90度弯头拆除 SHT 3408-2012 20# (2)规格:Φ114*5.0 | 个 | 12 | 57.3 |  | 687.6
71 | 03B013 | 低压碳钢焊接法兰拆除 | (1)材质:凸面板式平焊钢制法兰拆除20# HG20592-2009A (2)型号、规格:DN100 低压 | 副 | 5 | 45.64 |  | 228.2
72 | 03B014 | 中压碳钢焊接法兰拆除 | (1)材质:对焊钢制法兰拆除20# (2)型号、规格:DN100 中压 | 副 | 1 | 84.86 |  | 84.86
73 | 03B015 | 低压碳钢管件拆除 | (1)材质:无缝同心大小头拆除 SHT 3408-2012 20# (2)补强圈材质、规格:DN100*65 | 个 | 2 | 57.3 |  | 114.6
74 | 03B016 | 低压碳钢管件拆除 | (1)材质:无缝偏心大小头（顶平）拆除 SHT 3408-2012 20# (2)补强圈材质、规格:DN125*80 | 个 | 2 | 62.53 |  | 125.06
75 | 03B017 | 低压碳钢管件拆除 | (1)吸水喇叭口及支架拆除 DN125 | 个 | 2 | 90.81 |  | 181.62
76 | 03B018 | 管架拆除 | (1)管道支架拆除 | kg | 39.25 | 2.13 |  | 83.6
77 | 03B019 | 低压法兰阀门拆除 | (1)名称:多功能水泵控制阀拆除JD745X-10 (2)型号、规格:DN100 PN=1.0MPa | 个 | 2 | 50.96 |  | 101.92
78 | 03B020 | 低压法兰阀门拆除 | (1)名称:闸阀拆除Z41t-16C (2)型号、规格:DN100 低压 | 个 | 3 | 50.96 |  | 152.88
79 | 03B021 | 中压焊接阀门拆除 | (1)名称:闸阀拆除 (2)型号、规格:DN20 PN6-5.0 | 个 | 2 | 24 |  | 48
利旧安装
80 | 030109011001 | 潜水泵 | (1)含油雨水提升泵安装，1用1备，单台: Q=50 m3/h，H=55m，N=22kw 防爆 (2)设备利旧 | 台 | 2 | 393.25 |  | 786.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [6 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
81 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤30kw) (2)含油雨水提升泵 | 台 | 2 | 170.65 |  | 341.3
82 | 080806008001 | 电动机检查接线 | (1)含油雨水提升泵调试 | 台 | 2 | 582.02 |  | 1164.04
83 | 030801001004 | 低压碳钢管 | (1)材质:无缝钢管GB/T 8163-2018 20# (2)规格:Φ140*5.0 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 (5)材料利旧 | m | 13 | 57.94 |  | 753.22
84 | 030801001005 | 低压碳钢管 | (1)材质:无缝钢管GB/T 8163-2018 20# (2)规格:Φ114*5.0 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 (5)材料利旧 | m | 12 | 43.95 |  | 527.4
85 | 030801001006 | 低压碳钢管 | (1)材质:无缝钢管GB/T 8163-2018 20# (2)规格:Φ60*4.0 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 (5)材料利旧 | m | 1 | 25.15 |  | 25.15
86 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | (1)材质:90度弯头 SHT 3408-2012 20# (2)规格:Φ140*5.0 (3)连接形式:氩电联焊 (4)材料利旧 | 个 | 2 | 190.98 |  | 381.96
87 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | (1)材质:90度弯头 SHT 3408-2012 20# (2)规格:Φ114*5.0 (3)连接形式:氩电联焊 (4)材料利旧 | 个 | 12 | 126.7 |  | 1520.4
88 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)材质:凸面板式平焊钢制法兰20# HG20592-2009A (2)型号、规格:DN100 低压 (3)焊接方法:电弧焊 (4)材料利旧 | 副 | 5 | 101.02 |  | 505.1
89 | 030811002001 | 中压碳钢焊接法兰 | (1)材质:对焊钢制法兰20# (2)型号、规格:DN100 中压 (3)焊接方法:氩电联焊 | 副 | 1 | 189.94 |  | 189.94
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [6 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)材料利旧
90 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | (1)材质:无缝同心大小头 SHT 3408-2012 20# (2)补强圈材质、规格:DN100*65 (3)连接形式:氩电联焊 (4)材料利旧 | 个 | 2 | 126.7 |  | 253.4
91 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | (1)材质:无缝偏心大小头（顶平） SHT 3408-2012 20# (2)补强圈材质、规格:DN125*80 (3)连接形式:氩电联焊 (4)材料利旧 | 个 | 2 | 139.44 |  | 278.88
92 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | (1)吸水喇叭口及支架制作、安装 DN125 | 个 | 2 | 269.47 |  | 538.94
93 | 031002001001 | 管道支架 | (1)管道支架安装 (2)材料利旧 | kg | 39.25 | 5.47 |  | 214.7
94 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | (1)名称:多功能水泵控制阀JD745X-10 (2)连接形式:法兰连接 (3)型号、规格:DN100 PN=1.0MPa (4)材料利旧 | 个 | 2 | 106.96 |  | 213.92
95 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀Z41t-16C (2)连接形式:法兰连接 (3)型号、规格:DN100 低压 (4)材料利旧 | 个 | 3 | 106.96 |  | 320.88
96 | 030808002001 | 中压焊接阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:承插焊 (3)型号、规格:DN20 PN6-5.0 | 个 | 2 | 56.78 |  | 113.56
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
97 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 ZA-YJV22-0.6/1KV-3×35 (2)仅计安装费 | m | 785 | 12.24 |  | 9608.4
98 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)室内铜芯控制电缆敷设 ZA-KYJV22-450/750V-8×2.5 | m | 785 | 7.02 |  | 5510.7
99 | 030411001001 | 配管 | (1)镀锌钢管 砖、混凝土结构明配 DN40 (2)接地处理 (3)仅计安装费 | m | 160 | 30.37 |  | 4859.2
100 | 030411001002 | 配管 | (1)镀锌钢管 砖、混凝土结构明配 DN32 (2)接地处理 (3)仅计安装费 | m | 160 | 21.12 |  | 3379.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [6 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
101 | 030413001001 | 铁构件 | (1)电缆保护管支撑 (2)热浸锌槽钢#10 (3)热浸锌角铁50*5 (4)仅计安装费 | kg | 667.86 | 13.09 |  | 8742.29
102 | 030409002001 | 接地母线 | (1)户外锌基合金钢接地线Φ16 (2)仅计安装费 | m | 40 | 35.15 |  | 1406
拆除
103 | 03B022 | 操作柱拆除 | (1)防爆操作柱拆除 | 台 | 2 | 29.64 |  | 59.28
104 | 03B023 | 电力电缆拆除 | (1)室内铜芯电力电缆拆除 ZRA-YJV22-0.6/1KV-3×25 | m | 360 | 3.66 |  | 1317.6
105 | 03B024 | 控制电缆拆除 | (1)室内铜芯控制电缆拆除(电缆芯数≤14芯) | m | 360 | 2.91 |  | 1047.6
106 | 03B025 | 配管拆除 | (1)镀锌钢管 砖、混凝土结构明配 拆除 DN40 | m | 12 | 9.81 |  | 117.72
107 | 03B026 | 配管拆除 | (1)镀锌钢管 砖、混凝土结构明配 拆除 DN32 | m | 12 | 7.82 |  | 93.84
108 | 03B027 | 配线拆除 | (1)黄绿PVC绝缘导线（铜芯）拆除 BV-500（1*25） | m | 2 | 0.72 |  | 1.44
109 | 03B028 | 接地极拆除 | (1)电铸铜包钢接地极拆除 Φ22 铜层厚度≥0.25 L=2.5m (2)坚土 | 根 | 3 | 23.49 |  | 70.47
110 | 03B029 | 接地母线拆除 | (1)户外电铸铜包钢接地干线拆除 S=120mm2 | m | 20 | 17.4 |  | 348
111 | 03B030 | 接地母线拆除 | (1)户外电铸铜包钢接地干线拆除 S=70mm2 | m | 20 | 17.4 |  | 348
112 | 03B031 | 铁构件拆除 | (1)支架拆除 | kg | 51.86 | 2.67 |  | 138.47
仪表工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
113 | 030608010001 | 专用线缆 | (1)铜芯电缆敷设 ZA-DJYPVR-2*1.5mm2(本安) (2)仅计安装费 | m | 400 | 0.39 |  | 156
114 | 030608010002 | 专用线缆 | (1)铜芯电缆敷设 ZA-DJYPVR-2*1.5mm2(隔爆) (2)仅计安装费 | m | 800 | 0.39 |  | 312
115 | 030608010003 | 专用线缆 | (1)铜芯电缆敷设 ZA-DJYPVR-4*1.5mm2(隔爆) (2)仅计安装费 | m | 400 | 0.52 |  | 208
116 | 030411001003 | 配管 | (1)镀锌水煤气管 DN50 Φ60X3.5 Q235-A 砖、混凝土结构明配 (2)接地处理 (3)仅计安装费 | m | 60 | 3.7 |  | 222
117 | 030411001004 | 配管 | (1)镀锌水煤气管 DN4 | m | 80 | 3.7 |  | 296
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [6 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0 Φ48.3X3.5 Q235-A 砖、混凝土结构明配 (2)接地处理 (3)仅计安装费
118 | 030411001005 | 配管 | (1)镀锌水煤气管 DN20 Φ26.9X2.8 Q235-A 砖、混凝土结构明配 (2)接地处理 (3)仅计安装费 | m | 80 | 2.87 |  | 229.6
119 | 030411006001 | 接线盒 | (1)带盖直通穿线盒G3/4" (2)仅计安装费 | 个 | 10 | 8.11 |  | 81.1
120 | 030411006002 | 接线盒 | (1)带盖直通穿线盒G1-1/2" (2)仅计安装费 | 个 | 10 | 8.11 |  | 81.1
121 | 030411006003 | 接线盒 | (1)带盖弯通穿线盒G3/4" (2)仅计安装费 | 个 | 5 | 8.11 |  | 40.55
122 | 030411006004 | 接线盒 | (1)带盖弯通穿线盒G1-1/2" (2)仅计安装费 | 个 | 5 | 8.11 |  | 40.55
123 | 030411006005 | 接线盒 | (1)带盖三通穿线盒G3/4" (2)仅计安装费 | 个 | 2 | 8.11 |  | 16.22
124 | 030411006006 | 接线盒 | (1)带盖三通穿线盒G1-1/2" (2)仅计安装费 | 个 | 2 | 8.11 |  | 16.22
拆除
125 | 03B032 | 管道支架拆除 | (1)管道支架拆除 | kg | 772.1 | 2.13 |  | 1644.57
126 | 03B033 | 低压碳钢管拆除 | (1)材质:无缝钢管拆除 (2)规格:Φ22*3 321SS | m | 5 | 3.63 |  | 18.15
127 | 03B034 | 配管拆除 | (1)低压流体输送用钢管拆除 DN50 Φ60X3.5 Q235-A 砖、混凝土结构明配 | m | 2 | 1.08 |  | 2.16
128 | 03B035 | 配管拆除 | (1)镀锌水煤气管拆除 DN40 Φ48.3X3.5 Q235-A 砖、混凝土结构明配 | m | 100 | 1.08 |  | 108
129 | 03B036 | 配管拆除 | (1)镀锌水煤气管拆除 DN25 Φ33.7X3.2 Q235-A 砖、混凝土结构明配 | m | 100 | 0.84 |  | 84
130 | 03B037 | 配管拆除 | (1)镀锌水煤气管拆除 DN20 Φ26.9X2.8 Q235-A 砖、混凝土结构明配 | m | 40 | 0.62 |  | 24.8
131 | 03B038 | 接线盒拆除 | (1)穿线盒拆除 | 个 | 140 | 3.93 |  | 550.2
132 | 03B039 | 中压碳钢焊接法兰拆除 | (1)材质:对焊钢法兰 | 副 | 1 | 66.47 |  | 66.47
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [6 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
拆除RF WN SCH40 A105 (2)型号、规格:DN80 中压 PN20
133 | 03B040 | 专用线缆拆除 | (1)自动化电缆拆除(1.5mm2以下 2芯) | m | 1200 | 0.02 |  | 24
134 | 03B041 | 专用线缆拆除 | (1)自动化电缆拆除(1.5mm2以下 4芯以下) | m | 400 | 0.13 |  | 52
135 | 03B042 | 压力表拆除 | (1)不锈钢耐震压力表拆除 ±1.5% FS | 台 | 2 | 2.15 |  | 4.3
136 | 03B043 | 电磁流量计拆除 | (1)电磁流量计拆除 4"ANSI150LB RF | 台 | 1 | 80.94 |  | 80.94
137 | 03B044 | 液位计拆除 | (1)投入式深度液位计拆除 3”ANSI150LB RF | 个 | 1 | 53.97 |  | 53.97
利旧安装
138 | 030601002001 | 压力仪表 | (1)不锈钢耐震压力表 ±1.5% FS (2)设备利旧 | 台 | 2 | 23.94 |  | 47.88
139 | 030601004001 | 流量仪表 | (1)电磁流量计 4"ANSI150LB RF (2)调试（单校、联校） (3)设备利旧 | 台 | 1 | 221.38 |  | 221.38
140 | 080902006001 | 液位计 | (1)投入式深度液位计 3”ANSI150LB RF (2)调试（单校、联校） (3)设备利旧 | 个 | 1 | 192.67 |  | 192.67
施工干扰费 | [8 empty] | 单项工程(17构筑物)
构筑物工程 | [8 empty] | 单位工程(17构筑物)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
合 计 | [7 empty] | 701190

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
构筑物
1 | 安全文明施工费 | 890767 | / | 24407
1.1 | 一般土建 | 859082 | 2.74 | 23539
1.2 | 装饰 | 28919 | 2.74 | 792
1.3 | 总体道路 | 2766 | 2.74 | 76
2 | 其他总价措施费 | 890767 | / | 3118
2.1 | 一般土建 | 859082 | 0.35 | 3007
2.2 | 装饰 | 28919 | 0.35 | 101
2.3 | 总体道路 | 2766 | 0.35 | 10
3 | 扬尘防治措施费 | 24407 | / | 2978
3.1 | 一般土建 | 23539 | 12.2 | 2872
3.2 | 装饰 | 792 | 12.2 | 97
3.3 | 总体道路 | 76 | 12.2 | 9
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 172892 | / | 4738
1.1 | 给排水工程 | 130969 | 2.74 | 3589
1.2 | 电气工程 | 37048 | 2.74 | 1015
1.3 | 仪表工程 | 4875 | 2.74 | 134
2 | 其他总价措施费 | 172892 | / | 605
2.1 | 给排水工程 | 130969 | 0.35 | 458
2.2 | 电气工程 | 37048 | 0.35 | 130
2.3 | 仪表工程 | 4875 | 0.35 | 17
3 | 扬尘防治措施费 | 4738 | / | 578
3.1 | 给排水工程 | 3589 | 12.2 | 438
3.2 | 电气工程 | 1015 | 12.2 | 124
3.3 | 仪表工程 | 134 | 12.2 | 16
施工干扰费
构筑物工程
1 | 安全文明施工费 | 12267 | / | 336
1.1 | 一般土建 | 12267 | 2.74 | 336
2 | 其他总价措施费 | 12267 | / | 43
2.1 | 一般土建 | 12267 | 0.35 | 43
3 | 扬尘防治措施费 | 336 | / | 41
3.1 | 一般土建 | 336 | 12.2 | 41
合 计 |  |  |  | 36844

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17构筑物)
构筑物 | [8 empty] | 单位工程(17构筑物)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 17509.52 |  | 17509.52
2 | 070302001001 | 池类 | (1)矩形 (2)500mm | m2 | 32.739 | 68.3 |  | 2236.07
3 | 070302001002 | 池类 | (1)矩形 (2)400mm | m2 | 279.161 | 66.38 |  | 18530.71
4 | 070302001003 | 池类 | (1)矩形 (2)120mm | m2 | 104.6 | 75.59 |  | 7906.71
5 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)垫层 (2)100mm | m2 | 20.745 | 70.66 |  | 1465.84
6 | 070302001004 | 池类 | (1)矩形 (2)500mm | m2 | 447 | 66.38 |  | 29671.86
7 | 041112001001 | 钢板桩支撑 | (1)深度6＜H≤12m (2)Ⅳ号拉森钢板桩，密撑布置，每根长12m (3)竖向支撑为IHW400*400*13*21 (4)原有雨水池拆除，池深约6m，使用时间2天 | m | 49.6 | 1025.69 |  | 50874.22
8 | 041112001005 | 钢板桩支撑 | (1)深度6＜H≤12m (2)Ⅳ号拉森钢板桩，密撑布置，每根长12m (3)竖向支撑为IHW400*400*13*21 (4)新建水池，池深约6m，使用时间30天 | m | 55.2 | 1640 |  | 90528
9 | 041112001002 | 钢板桩支撑 | (1)深度4.5＜H≤9m (2)Ⅳ号拉森钢板桩，密撑布置，每根长9m (3)竖向支撑为IHW400*400*13*21 (4)原有管道拆除使用，管埋深约4.5m，使用时间2天 | m | 43.2 | 825.03 |  | 35641.3
10 | 041112001004 | 钢板桩支撑 | (1)深度3.55＜H≤6m (2)Ⅳ号拉森钢板桩，密撑布置，每根长6m (3)竖向支撑为IHW400*400*13*21 (4)新建管道使用，管埋深约3.55m，使用时间7天 | m | 146.2 | 675.73 |  | 98791.73
11 | 041107002001 | 施工排水、降水 | (1)施工排水、降水 | 项 | 1 | 4710.6 |  | 4710.6
12 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)墙面、天棚 (2)5.2m内 | m2 | 133.271 | 11.91 |  | 1587.26
13 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | (1)墙面、天棚 | m2 | 25.548 | 14.25 |  | 364.06
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)6.4m内
14 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)外墙面 (2)6m内 (3)外墙刷防腐涂料 | m2 | 232.15 | 11.42 |  | 2651.15
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
总体道路 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
给排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
仪表工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
施工干扰费 | [8 empty] | 单项工程(17构筑物)
构筑物工程 | [8 empty] | 单位工程(17构筑物)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
15 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | (1)安装与生产同时进行施工增加 | 项 | 1 | 12267.42 |  | 12267.42
合 计 | [7 empty] | 374736.45

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [11 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17构筑物)
构筑物 | [13 empty] | 单位工程(17构筑物)
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17构筑物)
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 691.87 | 443.56 | 13055.52 | 963.56 | 909.27 |  | 1445.74 |  | 17509.52
1.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 172.97 | 208.18 | 1746.13 | 144.44 | 136.3 |  | 216.72 |  | 2624.74
1.2 | 10117125 | 履带式推土机进出场费(90kW以内) | 台次 | 1 | 172.97 | 195.87 | 1252.21 | 110.07 | 103.87 |  | 165.15 |  | 2000.14
1.3 | 10117161 | 振动沉拔桩机(进出场费) | 台次 | 1 | 345.93 | 39.51 | 10057.18 | 709.05 | 669.1 |  | 1063.87 |  | 12884.64
2 | 070302001001 | 池类 (1)矩形 (2)500mm | m2 | 32.739 | 27.14 | 28.2 | 0.01 | 3.76 | 3.55 |  | 5.64 |  | 68.3
2.1 | 10204001 | 贮水（油）池(胶合板模板（木支撑） 池底) | m2 | 32.739 | 27.14 | 28.2 | 0.01 | 3.76 | 3.55 |  | 5.64 |  | 68.3
3 | 070302001002 | 池类 (1)矩形 (2)400mm | m2 | 279.161 | 32.92 | 20.88 |  | 3.65 | 3.45 |  | 5.48 |  | 66.38
3.1 | 10204005 | 贮水（油）池(胶合板模板（钢支撑） 矩形壁) | m2 | 279.161 | 32.92 | 20.88 |  | 3.65 | 3.45 |  | 5.48 |  | 66.38
4 | 070302001003 | 池类 (1)矩形 (2)120mm | m2 | 104.6 | 38.13 | 23.12 | 0.01 | 4.16 | 3.93 |  | 6.24 |  | 75.59
4.1 | 10204007 | 贮水（油）池(胶合板模板（钢支撑） 肋形池盖) | m2 | 104.6 | 38.13 | 23.12 | 0.01 | 4.16 | 3.93 |  | 6.24 |  | 75.59
5 | 011702033001 | 垫层模板 (1)垫层 (2)100mm | m2 | 20.745 | 43.67 | 12.75 | 0.85 | 3.89 | 3.67 |  | 5.83 |  | 70.66
5.1 | 10117035 | 现浇混凝土胶合板模板(垫层) | m2 | 20.745 | 43.67 | 12.75 | 0.85 | 3.89 | 3.67 |  | 5.83 |  | 70.66
6 | 070302001004 | 池类 (1)矩形 (2)500mm | m2 | 447 | 32.92 | 20.88 |  | 3.65 | 3.45 |  | 5.48 |  | 66.38
6.1 | 10204005 | 贮水（油）池(胶合板模板（钢支撑） 矩形壁) | m2 | 447 | 32.92 | 20.88 |  | 3.65 | 3.45 |  | 5.48 |  | 66.38
7 | 041112001001 | 钢板桩支撑 (1)深度6＜H≤12m | m | 49.6 | 137.21 | 209.05 | 485.02 | 56.46 | 53.26 |  | 84.68 |  | 1025.69
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [11 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
|  | (2)Ⅳ号拉森钢板桩，密撑布置，每根长12m (3)竖向支撑为IHW400*400*13*21 (4)原有雨水池拆除，池深约6m，使用时间2天 |  | 0
7.1 | 40102021 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上打拉森钢板桩 打12m以内 一、二类土) | t | 113.237 | 30.82 | 75.99 | 109.63 | 14.7 | 13.87 |  | 22.05 |  | 267.06
7.2 | 40102029 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上拔拉森钢板桩 拔12m以内 一、二类土) | t | 113.237 | 29.28 |  | 102.82 | 8.97 | 8.46 |  | 13.46 |  | 162.99
7.3 | 103BC001T | 拉森钢板桩使用费 | t·d | 226.474 |  | 7.79 |  | 0.53 | 0.5 |  | 0.79 |  | 9.61
8 | 041112001005 | 钢板桩支撑 (1)深度6＜H≤12m (2)Ⅳ号拉森钢板桩，密撑布置，每根长12m (3)竖向支撑为IHW400*400*13*21 (4)新建水池，池深约6m，使用时间30天 | m | 55.2 | 137.21 | 707.02 | 485.02 | 90.34 | 85.22 |  | 135.18 |  | 1640
8.1 | 40102021 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上打拉森钢板桩 打12m以内 一、二类土) | t | 126.022 | 30.82 | 75.99 | 109.63 | 14.7 | 13.87 |  | 22.05 |  | 267.06
8.2 | 40102029 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上拔拉森钢板桩 拔12m以内 一、二类土) | t | 126.022 | 29.28 |  | 102.82 | 8.97 | 8.46 |  | 13.46 |  | 162.99
8.3 | 103BC001T | 拉森钢板桩使用费 | t·d | 3780.66 |  | 7.79 |  | 0.53 | 0.5 |  | 0.79 |  | 9.61
9 | 041112001002 | 钢板桩支撑 (1)深度4.5＜H≤9m (2)Ⅳ号拉森钢板桩，密撑布置，每根长9m (3)竖向支撑为IHW400*400*13*21 (4)原有管道拆除使用，管埋深约4.5m，使用时间2天 | m | 43.2 | 112.25 | 156.79 | 399.6 | 45.41 | 42.86 |  | 68.11 |  | 825.03
9.1 | 40102019 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上打拉森钢板桩 打9m以内 一、二类土) | t | 73.969 | 33.62 | 75.99 | 120.23 | 15.61 | 14.73 |  | 23.42 |  | 283.6
9.2 | 40102027 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上拔拉森钢板桩 拔9m以内 一、二类土) | t | 73.969 | 31.94 |  | 113.15 | 9.85 | 9.3 |  | 14.78 |  | 179.02
9.3 | 103BC001T | 拉森钢板桩使用费 | t·d | 147.938 |  | 7.79 |  | 0.53 | 0.5 |  | 0.79 |  | 9.61
10 | 041112001004 | 钢板桩支撑 (1)深度3.55＜H≤6m (2)Ⅳ号拉森钢板桩，密撑布置，每根长6m | m | 146.2 | 81.19 | 148.78 | 317.7 | 37.2 | 35.1 |  | 55.77 |  | 675.73
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [11 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
|  | (3)竖向支撑为IHW400*400*13*21 (4)新建管道使用，管埋深约3.55m，使用时间7天 |  | 0
10.1 | 40102017 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上打拉森钢板桩 打6m以内 一、二类土) | t | 166.659 | 36.52 | 75.99 | 143.45 | 17.38 | 16.4 |  | 26.08 |  | 315.82
10.2 | 40102025 | 陆上打拔拉森钢板桩(陆上拔拉森钢板桩 拔6m以内 一、二类土) | t | 166.659 | 34.7 |  | 135.25 | 11.54 | 10.89 |  | 17.31 |  | 209.69
10.3 | 103BC001T | 拉森钢板桩使用费 | t·d | 1166.613 |  | 7.79 |  | 0.53 | 0.5 |  | 0.79 |  | 9.61
11 | 041107002001 | 施工排水、降水 (1)施工排水、降水 | 项 | 1 | 2196 |  | 1621.8 | 259.2 | 244.8 |  | 388.8 |  | 4710.6
11.1 | 10117214 | 排水、降水(抽水机抽水) | 台班 | 60 | 36.6 |  | 27.03 | 4.32 | 4.08 |  | 6.48 |  | 78.51
12 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 (1)墙面、天棚 (2)5.2m内 | m2 | 133.271 | 6.17 | 3.14 | 0.34 | 0.66 | 0.62 |  | 0.98 |  | 11.91
12.1 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 133.271 | 6.17 | 3.14 | 0.34 | 0.66 | 0.62 |  | 0.98 |  | 11.91
13 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 (1)墙面、天棚 (2)6.4m内 | m2 | 25.548 | 7.57 | 3.36 | 0.62 | 0.79 | 0.74 |  | 1.17 |  | 14.25
13.1 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 25.548 | 6.17 | 3.14 | 0.34 | 0.66 | 0.62 |  | 0.98 |  | 11.91
13.2 | 10117020 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 每增高1.2m) | m2 | 25.548 | 1.4 | 0.22 | 0.28 | 0.13 | 0.12 |  | 0.19 |  | 2.34
14 | 011701003001 | 砌筑脚手架 (1)外墙面 (2)6m内 (3)外墙刷防腐涂料 | m2 | 232.15 | 4.89 | 3.86 | 0.51 | 0.63 | 0.59 |  | 0.94 |  | 11.42
14.1 | 10117018 | 砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) | m2 | 232.15 | 4.89 | 3.86 | 0.51 | 0.63 | 0.59 |  | 0.94 |  | 11.42
装饰 | [13 empty] | 分项工程(17构筑物)
总体道路 | [13 empty] | 分项工程(17构筑物)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
给排水工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [11 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
仪表工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
施工干扰费 | [13 empty] | 单项工程(17构筑物)
构筑物工程 | [13 empty] | 单位工程(17构筑物)
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17构筑物)
15 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 (1)安装与生产同时进行施工增加 | 项 | 1 |  | 12267.42 | [6 empty] | 12267.42
15.1 | 103BC003T | 石化厂区现场施工降效干扰等各种费用 | 项 | 1 |  | 12267.42 | [6 empty] | 12267.42

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
1 | 预拌泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 171.977 | 404 | 416.12 | 404 |  | 71563.28 | 17.3
2 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 131.75 | 328.25 | 338.1 | 328.25 |  | 44544.82 | 10.77
3 | 拉森钢板桩使用费 | t·d | 5321.685 | 7.79 | 8.8 | 7.79 | 8.8 | 46830.83 | 10.33
4 | 拉森钢板桩 | t | 4.799 | 7522 | 8500 | 7522 | 8500 | 40790.4 | 8.99
5 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ20 | t | 8.136 | 2955 | 3339.15 | 2955 | 3339.15 | 27168.83 | 5.99
6 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ16 | t | 6.111 | 2955 | 3339.15 | 2955 | 3339.15 | 20405.71 | 4.5
7 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ14 | t | 5.502 | 3000 | 3390 | 3000 | 3390 | 18652.46 | 4.11
8 | 石化厂区现场施工降效干扰等各种费用 | 元 | 1 | 12267.42 | 13862.185 | 13163 |  | 13862.19 | 3.06
累计比例（%） | [8 empty] | 65.05

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 223043.22
二 |  | 材料
1 | 01010120 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 0.562 | 2955 | 1659.53
2 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 0.861 | 3100 | 2669.1
3 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 5.502 | 3000 | 16506.6
4 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 6.111 | 2955 | 18058.15
5 | 01010370 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 8.136 | 2955 | 24043.21
6 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 0.179 | 2955 | 530.05
7 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 7.888 | 7.81 | 61.6
8 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 106.5 | 9.27 | 987.25
9 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 2.56 | 8.22 | 21.04
10 | 01030200 | 镀锌铁丝 | Φ2.5～1.4 | kg | 6.12 | 8.16 | 49.94
11 | 01030370 | 钢丝 | Φ4.0 | kg | 3.273 | 5 | 16.36
12 | 01090150 | 圆钢 | Φ15～24 | kg | 17.688 | 3.87 | 68.45
13 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 13.604 | 3.28 | 44.62
14 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 0.476 | 3.28 | 1.56
15 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 0.035 | 3350 | 116.18
16 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 0.208 | 3210 | 667.94
17 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.934 | 3210 | 2999.17
18 | 01130060 | 扁钢 | 59以内 | kg | 12.3 | 3.518 | 43.27
19 | 01130130 | 扁钢 | 40×6 | kg | 16.926 | 3.518 | 59.55
20 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 4.8 | 4.27 | 20.5
21 | 01150020 | 六角空心钢 | Φ22-25 | kg | 1.199 | 3.08 | 3.69
22 | 01190010 | 槽钢 | 综合 | kg | 156.22 | 3.5 | 546.77
23 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 5.056 | 3.5 | 17.7
24 | 01290570 | 普通钢板 | 0#-3# δ1.6-1.9 | kg | 0.2 | 3.79 | 0.76
25 | 01290620 | 普通钢板 | δ4.5-7 | kg | 10.394 | 3.221 | 33.48
26 | 01291770 | 热轧厚钢板 | δ10～15 | kg | 183.12 | 3.82 | 699.52
27 | 01291790 | 热轧厚钢板 | δ12～20 | kg | 81.087 | 3.88 | 314.62
28 | 01291870 | 热轧厚钢板 | δ20 | kg | 0.126 | 3.88 | 0.49
29 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 7.85 | 48.67 | 382.06
30 | 01610110 | 铈钨棒 |  | g | 29.81 | 0.5 | 14.9
31 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 78.725 | 4.4 | 346.39
32 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.785 | 3.42 | 2.68
33 | 02090040 | 塑料薄膜 |  | kg | 55.965 | 7.2 | 402.95
34 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 16.429 | 0.42 | 6.9
35 | 02090110 | 塑料布 |  | m2 | 21.322 | 0.99 | 21.11
36 | 02130040 | 聚四氟乙烯生料带 |  | m | 10.7 | 0.09 | 0.96
37 | 02270001 | 白布 |  | kg | 8.284 | 26.36 | 218.37
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
38 | 02270040 | 细白布 | 宽900 | m | 0.12 | 4.27 | 0.51
39 | 02270110 | 长丝无纺土工布 | 600G/m | m2 | 137.437 | 5.58 | 766.9
40 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 2.1 | 5.22 | 10.96
41 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 1.975 | 5.44 | 10.74
42 | 02270310 | 破布 |  | kg | 12.679 | 5.8 | 73.54
43 | 02290120 | 油麻 |  | kg | 16.38 | 2.82 | 46.19
44 | 02310001 | 玻璃布 |  | m2 | 178.738 | 3.98 | 711.38
45 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 12.782 | 9.93 | 126.93
46 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 394.752 | 0.1 | 39.48
47 | 03012010 | 镀锌锁紧螺母 | 3×32 | 个 | 256.32 | 0.32 | 82.02
48 | 03012020 | 镀锌锁紧螺母 | 3×40 | 个 | 25.6 | 0.66 | 16.9
49 | 03012300 | 不锈钢膨胀螺栓 |  | 个 | 25.2 | 0.89 | 22.43
50 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 404 | 0.39 | 157.56
51 | 03012850 | 带帽带垫螺栓 | M12×100 | 套 | 2.731 | 0.72 | 1.97
52 | 03012870 | 带帽带垫螺栓 | M16×150 | 套 | 0.683 | 2.92 | 1.99
53 | 03014530 | 精制六角带帽螺栓 | M20×80 | 套 | 0.96 | 1.65 | 1.58
54 | 03014980 | 六角螺栓 |  | 套 | 35.468 | 0.76 | 26.96
55 | 03015340 | 膨胀螺栓 |  | kg | 0.899 | 7.88 | 7.08
56 | 03015380 | 膨胀螺栓 | M10-16(综合) | 套 | 0.11 | 2.48 | 0.27
57 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 107.36 | 6.15 | 660.26
58 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 125.6 | 1.54 | 193.42
59 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 3.44 | 0.93 | 3.2
60 | 03016890 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | 综合 | kg | 1.201 | 6.15 | 7.39
61 | 03130060 | 碳钢焊丝 |  | kg | 5.322 | 5.91 | 31.45
62 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.4 | 24.34 | 9.74
63 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 5.256 | 6.73 | 35.37
64 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 9.093 | 6.86 | 62.38
65 | 03130620 | 焊剂 |  | kg | 13.932 | 4.89 | 68.13
66 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.08 | 36.99 | 2.96
67 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 3.836 | 5.13 | 19.68
68 | 03130820 | 冲击钻头 | Φ10～20 | 个 | 0.385 | 11.06 | 4.25
69 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.785 | 8.85 | 6.95
70 | 03130920 | 合金钻头 | Φ10 一字型 | 个 | 1.566 | 5.47 | 8.56
71 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 1.57 | 3.66 | 5.75
72 | 03131100 | 钢丝刷 |  | 把 | 1.722 | 1.64 | 2.82
73 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 56.69 | 0.23 | 13.04
74 | 03131140 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.18 | 2.12 | 0.38
75 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.406 | 8.88 | 3.61
76 | 03131280 | 尼龙砂轮片 | Φ100×16×3 | 片 | 82.347 | 2.12 | 174.58
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
77 | 03131290 | 尼龙砂轮片 | Φ500×25×4 | 片 | 1.507 | 10.22 | 15.4
78 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 483.12 | 0.04 | 19.32
79 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 27.7 | 0.81 | 22.44
80 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 22.776 | 7.1 | 161.71
81 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.864 | 7.1 | 6.13
82 | 03131660 | 低碳钢焊条 | J427 Φ3.2 | kg | 112.125 | 7.1 | 796.09
83 | 03131790 | 磨头 |  | 个 | 2.263 | 5.31 | 12.02
84 | 03131800 | 磨头 |  | 块 | 0.052 | 5.13 | 0.27
85 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 104.66 | 13.82 | 1446.41
86 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 440.662 | 5.73 | 2524.99
87 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 1994.208 | 0.354 | 705.95
88 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 15.216 | 0.389 | 5.92
89 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 105724.046 | 0.374 | 39540.79
90 | 04030050 | 石英砂 |  | m3 | 5.423 | 305.83 | 1658.37
91 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.656 | 200.92 | 131.81
92 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 232.936 | 111.1 | 25879.16
93 | 04050190 | 碎石 | 综合 | m3 | 27.152 | 86.42 | 2346.5
94 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 2.678 | 111.79 | 299.32
95 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 219.1 | 111.79 | 24493.23
96 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 2.652 | 111.1 | 294.64
97 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 22770.865 | 0.2 | 4554.17
98 | 04090420 | 素土 |  | m3 | 1099.372 | 30.5 | 33530.85
99 | 04270050 | 混凝土垫块 |  | m3 |  | 484.96 | 0.12
100 | 05030010 | 松板枋材 |  | m3 | 4.038 | 2080 | 8398.06
101 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.133 | 1507.5 | 200.71
102 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.577 | 1356.75 | 783.01
103 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.16 | 1969 | 315.04
104 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 0.111 | 26.55 | 2.94
105 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 2.498 | 12.03 | 30.05
106 | 13010070 | 醇酸清漆 |  | kg | 1.76 | 12.48 | 21.96
107 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 3.67 | 11.97 | 43.93
108 | 13010240 | 环氧沥青漆 |  | kg | 93.597 | 13.27 | 1242.03
109 | 13010250 | 环氧煤沥青底漆 |  | kg | 31.918 | 14.69 | 468.87
110 | 13010260 | 环氧煤沥青面漆 |  | kg | 35.748 | 14.6 | 521.91
111 | 13010270 | 聚氨酯磁漆 |  | kg | 24.024 | 33.02 | 793.27
112 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 0.24 | 9.82 | 2.36
113 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 1.476 | 10.62 | 15.68
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
114 | 13030160 | 厚漆 |  | kg | 1.24 | 8.35 | 10.35
115 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 41.296 | 24.28 | 1002.67
116 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 2.204 | 9.82 | 21.65
117 | 13050090 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 3.239 | 9.91 | 32.1
118 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 2.31 | 9.91 | 22.89
119 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.785 | 13.18 | 10.35
120 | 13050380 | 氯化橡胶云铁中间漆 |  | kg | 90.129 | 15.93 | 1435.76
121 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 1.744 | 2.96 | 5.16
122 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 560.474 | 1.18 | 661.36
123 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 5.749 | 4 | 23
124 | 13350600 | 填充绒 |  | kg | 6.522 | 9.28 | 60.52
125 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 1.532 | 7.83 | 12
126 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 12.375 | 9.42 | 116.57
127 | 14030100 | 铅油 | 厚漆 | kg | 44.8 | 6.02 | 269.7
128 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 3.868 | 6 | 23.21
129 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.54 | 6.94 | 3.75
130 | 14050060 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.287 | 7.26 | 2.09
131 | 14070001 | 白铅油 |  | kg | 0.72 | 6.16 | 4.43
132 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 2.489 | 5.54 | 13.79
133 | 14070250 | 清油 | C01-1 | kg | 0.024 | 6.27 | 0.15
134 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.08 | 25.4 | 2.03
135 | 14310080 | 二硫化钼 |  | kg | 0.054 | 31.12 | 1.68
136 | 14330080 | 二甲苯 |  | kg | 7.537 | 6 | 45.22
137 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.785 | 7.79 | 6.12
138 | 14350230 | 固化剂 |  | kg | 24.153 | 22.39 | 540.79
139 | 14350240 | 隔离剂 |  | kg | 0.158 | 1.73 | 0.27
140 | 14350320 | 聚氨酯固化剂 |  | kg | 93.597 | 15.93 | 1491
141 | 14350400 | 稀释剂 |  | kg | 13.409 | 6.41 | 85.95
142 | 14350440 | 膨胀剂 |  | kg | 6132.435 | 0.71 | 4354.03
143 | 14350480 | 清洗剂 | 500mL | 瓶 | 5.9 | 7.79 | 45.96
144 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 8.061 | 2.92 | 23.54
145 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 1349.228 | 3.57 | 4816.75
146 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 54.679 | 4.01 | 219.26
147 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 18.212 | 21.35 | 388.84
148 | 14390210 | 氩气 |  | m3 | 14.904 | 3.98 | 59.32
149 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 4.996 | 7.27 | 36.32
150 | 15010440 | 石棉橡胶板 | 中压δ0.8-6 | kg | 0.1 | 7.56 | 0.76
151 | 15010510 | 橡胶石棉垫圈 | δ4 | kg | 6.966 | 5.73 | 39.92
152 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 192.871 | 3.583 | 691.06
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
153 | 17070590 | 无缝钢管 | DN20 | m | 2.128 | 6.89 | 14.66
154 | 17071420 | 高压合金钢管 | DN32 | m | 0.05 | 12.54 | 0.63
155 | 17250720 | 塑料软管 | DE20 | m | 6.4 | 0.95 | 6.08
156 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 1.596 | 9.98 | 15.93
157 | 17270350 | 喷砂用胶管 | 中压 40mm | m | 3.917 | 14.96 | 58.6
158 | 17310780 | 输水软管 | Φ25 | m | 0.1 | 3.58 | 0.36
159 | 18150410 | 镀锌钢管接头 | DN32×3.25 | 个 | 26.4 | 4.27 | 112.73
160 | 18150420 | 镀锌钢管接头 | DN40×3.5 | 个 | 26.4 | 6.77 | 178.73
161 | 18151110 | 金属软管活接头 | Φ40 | 套 | 4.08 | 13.18 | 53.77
162 | 18250550 | 镀锌钢管卡 | DN20 | 个 | 40 | 0.8 | 32
163 | 18250570 | 镀锌钢管卡 | DN32 | 个 | 136.8 | 1.05 | 143.64
164 | 18250580 | 镀锌钢管卡 | DN40 | 个 | 108.8 | 1.07 | 116.42
165 | 18250590 | 镀锌钢管卡 | DN50 | 个 | 56 | 1.17 | 65.52
166 | 19010010 | 截止阀 | PN10 DN20 | 个 | 0.532 | 23.3 | 12.4
167 | 19010590 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.1 | 16.65 | 1.67
168 | 22450045 | 高压风管 | Φ25-6P-20m | m | 0.153 | 24.14 | 3.7
169 | 24110080 | 压力表 | 0～16MPa | 块 | 0.266 | 30.38 | 8.08
170 | 24110100 | 压力表 | Y-100 0-6MPa | 块 | 0.06 | 28.82 | 1.73
171 | 24110150 | 压力表 | 中压 | 块 | 0.04 | 120 | 4.8
172 | 24590010 | 仪表接头 |  | 套 | 2 | 13.27 | 26.54
173 | 24590020 | 压力表表弯 |  | 个 | 0.266 | 13.27 | 3.53
174 | 24690070 | 压力表补芯 |  | 个 | 0.1 | 5.21 | 0.52
175 | 27060080 | 接地线 | BV5.5-16 | m | 1 | 10.32 | 10.32
176 | 27170010 | 绝缘胶布 | 20m | 卷 | 4.8 | 3.98 | 19.1
177 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 0.8 | 22.12 | 17.7
178 | 27170100 | 尼龙扎带 | 综合 | 根 | 32 | 0.04 | 1.28
179 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.285 | 3.54 | 4.55
180 | 27170190 | 黄腊带 | 20mm×10m | 卷 | 4 | 4.87 | 19.48
181 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 86.08 | 3.28 | 282.34
182 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 1.6 | 3.29 | 5.26
183 | 29060410 | 金属软管 | DN40 | m | 1.648 | 3.88 | 6.39
184 | 29060700 | 镀锌电缆卡子 |  | 个 | 96 | 2.14 | 205.44
185 | 29060860 | 镀锌钢管塑料护口 | DN32 | 个 | 24.8 | 0.23 | 5.7
186 | 29060870 | 镀锌钢管塑料护口 | DN40 | 个 | 24.8 | 0.44 | 10.91
187 | 29170170 | 镀锌地线夹 | 32 | 套 | 102.24 | 0.23 | 23.52
188 | 29170180 | 镀锌地线夹 | 40 | 套 | 102.24 | 0.3 | 30.67
189 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 55.735 | 30.17 | 1681.52
190 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 367.38 | 3.15 | 1157.25
191 | 29270150 | 固定卡子 | 1.5×32 | 个 | 2 | 0.41 | 0.82
192 | 33010290 | 钢支撑及扣件 |  | kg | 264.906 | 5.31 | 1406.65
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
193 | 33410550 | 塑钢爬梯 |  | 步 | 15.15 | 5.38 | 81.51
194 | 33410560 | 塑钢爬梯 |  | kg | 15.792 | 5.38 | 84.96
195 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 1.688 | 1.06 | 1.79
196 | 34090170 | 喷砂嘴 |  | 个 | 1.567 | 48.23 | 75.57
197 | 34110001 | 木柴 |  | kg | 24 | 0.46 | 11.04
198 | 34110020 | 焦炭 |  | kg | 270 | 3.28 | 885.6
199 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 44.096 | 0.73 | 32.19
200 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 24 | 0.73 | 17.52
201 | 34110080 | 水 |  | m3 | 449.51 | 3.2 | 1438.43
202 | 34110080 | 水 |  | m3 | 287.489 | 3.2 | 919.97
203 | 34110085 | 水 |  | kg | 3.313 | 0.003 | 0.01
204 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 94.2 | 0.88 | 82.9
205 | 34130020 | 位号牌 |  | 个 | 3 | 0.4 | 1.2
206 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 0.132 | 6.19 | 0.82
207 | 35010130 | 木模板 |  | m3 | 0.02 | 3009 | 58.68
208 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 217.431 | 24.9 | 5414.03
209 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 0.698 | 2173 | 1517.42
210 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 0.238 | 3.1 | 0.74
211 | 35030170 | 扣件 |  | kg | 0.402 | 7.08 | 2.85
212 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 31.861 | 10.62 | 338.36
213 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.217 | 2119 | 460.6
214 | 35050080 | 井盖安全防护网 |  | 个 | 3.15 | 22.57 | 71.1
215 | 35050100 | 拉森钢板桩使用费 |  | t·d | 5321.685 | 7.79 | 41455.93
216 | 35090190 | 拉森钢板桩 |  | t | 4.799 | 7522 | 36097.1
217 | 36010260 | 铸铁井盖井座 | Φ800 | 套 | 3.03 | 646 | 1957.38
218 | 49010020 | 校验材料费 |  | 元 | 6.95 | 1 | 6.95
219 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 705.723 | 1 | 705.72
220 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 2653.1 | 1 | 2653.1
221 | 49011002 | 混凝土超运费 |  | 元 | 346.038 | 40.625 | 14057.79
222 | 49011003 | 石化厂区现场施工降效干扰等各种费用 |  | 元 | 1 | 12267.42 | 12267.42
223 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.684 | 382.516 | 261.6
224 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.02 | 377.588 | 7.41
225 | 80010460 | 现拌抹灰砂浆 | 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.629 | 574.534 | 361.11
226 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 16.901 | 351.89 | 5947.42
227 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 2.613 | 280.452 | 732.73
228 | 80010670 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 3.129 | 205.294 | 642.36
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
229 | 80010700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 2.668 | 245.617 | 655.22
230 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.123 | 532.668 | 65.65
231 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.948 | 532.668 | 504.81
232 | 80213470 | 预拌非泵送细石混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 4.19 | 358.55 | 1502.38
233 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1.066 | 303 | 322.92
234 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 8.912 | 363.6 | 3240.29
235 | 80213750 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 131.75 | 328.25 | 43247.08
236 | 80215305 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 171.978 | 404 | 69478.92
237 | 80215335 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 24.894 | 392.23 | 9764.36
238 | 80216155 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 1.407 | 277.78 | 390.84
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98030050 | 数字电桥 |  | 台班 | 1.01 | 63.76 | 64.4
2 | 98050040 | 电能校验仪 |  | 台班 | 0.506 | 45.87 | 23.21
3 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.075 | 6.03 | 0.45
4 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 1.699 | 6.83 | 11.6
5 | 98050120 | 数字电压表 |  | 台班 | 0.623 | 4.35 | 2.71
6 | 98050190 | 数字压力表 |  | 台班 | 0.183 | 21.61 | 3.95
7 | 98050220 | 兆欧表 |  | 台班 | 0.045 | 25.96 | 1.17
8 | 98070010 | 标准差压发生器 | PASHEN | 台班 | 0.073 | 6.1 | 0.45
9 | 98070040 | 标准压力发生器 | 2656 | 台班 | 0.012 | 14.05 | 0.17
10 | 98090050 | 转速表 |  | 台班 | 1.01 | 17.26 | 17.43
11 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 3.369 | 39.84 | 134.22
12 | 98110170 | 接地电阻测试仪 |  | 台班 | 0.175 | 9.72 | 1.7
13 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 0.696 | 5.51 | 3.83
14 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 1.01 | 17.08 | 17.25
15 | 98370001 | 微机继电保护测试仪 |  | 台班 | 1.01 | 213.84 | 215.98
16 | 98470150 | 电动泵压力校验仪 | 便携式 | 台班 | 0.117 | 42.32 | 4.95
17 | 98470320 | 多功能校验仪 |  | 台班 | 0.392 | 256.06 | 100.25
18 | 98470440 | 回路校验仪 |  | 台班 | 0.362 | 100.85 | 36.51
19 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 3.374 | 1446.454 | 4880.86
20 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 | 0.5 | 1780.307 | 890.15
21 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 18.013 | 1711.2 | 30823.17
22 | 99010150 | 履带式液压挖掘机(带打拔桩机振动锤) | BY-VH250 | 台班 | 51.297 | 1242 | 63710.94
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
23 | 99010160 | 履带式液压挖掘机(带打拔桩机振动锤) | BY-VH350 | 台班 | 30.695 | 1656 | 50830.15
24 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 | 0.345 | 250.214 | 86.34
25 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 3.853 | 160.722 | 619.24
26 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 0.067 | 18.725 | 1.25
27 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 0.067 | 24.636 | 1.64
28 | 99050740 | 平板式混凝土振捣器 |  | 台班 | 0.246 | 8.97 | 2.21
29 | 99050880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 | 0.472 | 23.406 | 11.06
30 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.702 | 883.459 | 620.4
31 | 99070040 | 履带式推土机 | 功率90kW | 台班 | 0.5 | 965.975 | 482.99
32 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.737 | 1063.276 | 783.18
33 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 6.966 | 537.11 | 3741.62
34 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 1.863 | 548.309 | 1021.58
35 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.342 | 568.26 | 194.28
36 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 1.513 | 628.028 | 950.24
37 | 99070570 | 载货汽车 | 装载质量15t | 台班 | 4.562 | 941.013 | 4293
38 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 66.557 | 967.657 | 64403.92
39 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1538.436 | 769.22
40 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 0.5 | 1711.947 | 855.97
41 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.003 | 282.794 | 0.94
42 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.004 | 503.679 | 1.99
43 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 5.198 | 838.504 | 4358.5
44 | 99090550 | 门式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.003 | 415.003 | 1.25
45 | 99090640 | 叉式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.122 | 617.034 | 74.97
46 | 99091600 | 吊装机械 | 综合 | 台班 | 3.812 | 541.52 | 2064.09
47 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 0.016 | 769.976 | 12.63
48 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.003 | 515.371 | 1.39
49 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.018 | 754.671 | 13.58
50 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 105.656 | 27.16 | 2869.6
51 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.277 | 28.86 | 7.99
52 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 2.128 | 41.071 | 87.4
53 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 4.755 | 24.725 | 117.57
54 | 99190030 | 普通车床 | 工件直径×工件长度630×2000mm | 台班 | 0.267 | 324.266 | 86.58
55 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 0.266 | 6.65 | 1.77
56 | 99190390 | 剪板机 | 厚度×宽度 20×2500mm | 台班 | 0.081 | 423.012 | 34.26
57 | 99190580 | 卷板机 | 厚度×宽度 20×2500mm | 台班 | 0.174 | 369.311 | 64.26
58 | 99190770 | 刨边机 | 加工长度12000mm | 台班 | 0.003 | 664.949 | 1.99
59 | 99190860 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 1.746 | 20.975 | 36.62
60 | 99191150 | 喷砂除锈机 | 能力3m3/min | 台班 | 4.701 | 33.59 | 157.9
61 | 99191476 | 电动弯管机 | 管径50mm | 台班 | 0.773 | 25.048 | 19.36
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：芳烃装置优化节能改造项目重整装置雨水提升池移位施工总承包 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
62 | 99191580 | 手提式砂轮机 |  | 台班 | 0.05 | 26.26 | 1.31
63 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.911 | 25.644 | 23.36
64 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.276 | 32.073 | 8.87
65 | 99230001 | 半自动切割机 | 厚度100mm | 台班 | 3.893 | 86.638 | 337.28
66 | 99230060 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 0.549 | 6.02 | 3.31
67 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 9.782 | 58.617 | 573.37
68 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.27 | 89.46 | 24.15
69 | 99250100 | 直流弧焊机 | 容量 20kV·A | 台班 | 0.17 | 72.985 | 12.41
70 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 9.266 | 90.205 | 835.88
71 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 1.874 | 110.92 | 207.87
72 | 99250210 | 氩弧焊机 | 电流500A | 台班 | 11.928 | 92.401 | 1102.18
73 | 99250310 | 电渣焊机 | 电流1000A | 台班 | 5.16 | 161.835 | 835.07
74 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 33.229 | 60.84 | 2021.63
75 | 99250600 | 交流电焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.681 | 89.46 | 60.92
76 | 99330060 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 17.604 | 11.151 | 196.3
77 | 99330260 | 电动路面破碎机 |  | 台班 | 0.139 | 18.4 | 2.55
78 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 1.447 | 36.286 | 52.51
79 | 99430200 | 电动空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 4.701 | 212.767 | 1000.2
80 | 99430260 | 内燃空气压缩机 | 排气量3m3/min | 台班 | 9.679 | 257.132 | 2488.84
81 | 99430270 | 内燃空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 0.154 | 371.718 | 57.32
82 | 99440001 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ50 | 台班 | 60 | 27.029 | 1621.74
83 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.992 | 33.454 | 33.2
84 | 99440030 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ200 | 台班 | 0.376 | 86.846 | 32.65
85 | 99440530 | 试压泵 | 压力60MPa | 台班 | 0.862 | 23.989 | 20.69
86 | 99450160 | 鼓风机 | 能力18m3/min | 台班 | 0.384 | 39.225 | 15.06
87 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 4.416 | 1 | 4.42
88 | 99450630 | 铭牌打印机 |  | 台班 | 0.054 | 33.38 | 1.8
89 | 99450780 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 2.769 | 53.996 | 149.53
90 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.872 | 16.299 | 14.22
91 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 2.946 | 25.865 | 76.19