## 封2招标控制价
原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 1206094元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 壹佰贰拾万零陆仟零玖拾肆圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2025-05-26 |  | 审 核 时 间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑 | 1056094 | 5716 | 183892
2 | 暂列金额 | 150000
合 计 |  | 1206094 | 5716 | 183892

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 单体建筑 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 改扩建装置区 | 160323 | 793 | 38215
2 | 新搬迁办公区 | 187863 | 858 | 46072
3 | 室外总体 | 707908 | 4065 | 99605
合 计 |  | 1056094 | 5716 | 183892
单项工程造价汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 暂列金额 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂列金额 | 150000
合 计 |  | 150000

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 单体建筑 改扩建装置区 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 158954
1.1 | 视频监控安装 | 41441
1.2 | 监控系统安装 | 117513
2 | 措施项目费 | 1369
2.1 | 总价措施项目费 | 1369
2.1.1 | 安全文明施工费 | 793
2.1.2 | 其他总价措施费 | 479
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 97
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 160323
单位工程造价汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 单体建筑 新搬迁办公区 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 186383
1.1 | 视频监控安装 | 37874
1.2 | 监控系统安装 | 114098
1.3 | 报警 | 19747
1.4 | 安装其他搬迁 | 14664
2 | 措施项目费 | 1480
2.1 | 总价措施项目费 | 1480
2.1.1 | 安全文明施工费 | 858
2.1.2 | 其他总价措施费 | 518
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 104
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 187863
单位工程造价汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 单体建筑 室外总体 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 698269
1.1 | 室外总体 | 698269
2 | 措施项目费 | 9639
2.1 | 总价措施项目费 | 7014
2.1.1 | 安全文明施工费 | 4065
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2453
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 496
2.2 | 单价措施项目费 | 2625
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 707908
单位工程造价汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 暂列金额 暂列金额 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金额
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 150000
3.1 | 暂列金额 | 150000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 150000

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
改扩建装置区 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
视频监控安装 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)枪式摄像机300万像素 (2)304不锈钢支架安装 | 个 | 24 | 891.71 |  | 21401.04 | 清单
2 | 030411005001 | 接线箱 | (1)304不锈钢箱子明装 (2)内含：1P+N漏电断路器6A、防浪涌保护器、POE网络交换机8电口+2光口含光模块、4口光端机盒满配LC口耦合器含尾纤、光纤跳线LC口单模双芯 | 个 | 6 | 3339.98 |  | 20039.88 | 清单
监控系统安装 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 030501005001 | 插箱、机柜 | (1)1.2米网络机柜 (2)（内含2P 25A空开1个、1P+N带漏电6A空开3个、8位机柜式PDU） | 台 | 1 | 2652.02 |  | 2652.02 | 清单
4 | 030507013001 | 录像设备 | (1)32路8盘位硬盘录像机（满配8T硬盘） | 套 | 1 | 5283.87 |  | 5283.87 | 清单
5 | 080904014001 | 显示设备 | (1)22寸液晶显示器 (2)光电鼠标、VGA连接线 | 套 | 1 | 1278.57 |  | 1278.57 | 清单
6 | 030501012001 | 交换机 | (1)网络交换机4光口8电口（满配光模块）安装调试 | 套 | 1 | 2781.58 |  | 2781.58 | 清单
7 | 030502015001 | 光缆终端盒 | (1)8路光端盒（满配LC口耦合器含尾纤） | 个 | 1 | 482.54 |  | 482.54 | 清单
8 | 030502009001 | 跳线 | (1)LC-LC光纤跳线 按15m/根 | 根 | 4 | 39.47 |  | 157.88 | 清单
9 | 030502007001 | 光缆 | (1)4芯单模光纤 | m | 2000 | 6.82 |  | 13640 | 清单
10 | 030502014001 | 光纤连接 | (1)光纤连接(熔接法 单模) (2)含10m尾纤 | 芯/端口 | 192 | 95.33 |  | 18303.36 | 清单
11 | 030502020001 | 光纤测试 | (1)测试(光纤) | 链路/点 | 96 | 22.78 |  | 2186.88 | 清单
12 | 031103009001 | 电缆 | (1)YJV-1KV-3*2.5mm2电缆室外敷设 | m | 2000 | 17.65 |  | 35300 | 清单
13 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)网线（综合考虑） 穿管敷设 (2)含接线 | m | 2000 | 6.49 |  | 12980 | 清单
14 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 8 | 13.32 |  | 106.56 | 清单
15 | 030411001001 | 配管 | (1)PVC穿线管（综合考虑） 暗敷 | m | 2000 | 11.18 |  | 22360 | 清单
新搬迁办公区 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
视频监控安装 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
16 | 030507008002 | 监控摄像设备 | (1)枪式摄像机300万像素 (2)304不锈钢支架安装 | 个 | 20 | 891.71 |  | 17834.2 | 清单
17 | 030411005002 | 接线箱 | (1)304不锈钢箱子明装 (2)内含：1P+N漏电断路器6A、防浪涌保护器、POE网络交换机8电口+2光口含光模块、4口光端机盒满配LC口耦合器含尾纤、光纤跳线LC口单模双芯 | 个 | 6 | 3339.98 |  | 20039.88 | 清单
监控系统安装 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
18 | 030501005002 | 插箱、机柜 | (1)1.2米网络机柜 (2)（内含2P 25A空开1个、1P+N带漏电6A空开3个、8位机柜式PDU） | 台 | 1 | 2652.02 |  | 2652.02 | 清单
19 | 030507013002 | 录像设备 | (1)32路8盘位硬盘录像机（满配8T硬盘） | 套 | 1 | 5283.87 |  | 5283.87 | 清单
20 | 080904014002 | 显示设备 | (1)22寸液晶显示器 (2)光电鼠标、VGA连接线 | 套 | 1 | 1278.57 |  | 1278.57 | 清单
21 | 030501012002 | 交换机 | (1)网络交换机4光口8电口（满配光模块）安装调试 | 套 | 1 | 2781.58 |  | 2781.58 | 清单
22 | 030502015002 | 光缆终端盒 | (1)8路光端盒（满配LC口耦合器含尾纤） | 个 | 1 | 482.54 |  | 482.54 | 清单
23 | 030502009002 | 跳线 | (1)LC-LC光纤跳线 按15m/根 | 根 | 4 | 39.47 |  | 157.88 | 清单
24 | 030502007002 | 光缆 | (1)4芯单模光纤 | m | 2000 | 6.82 |  | 13640 | 清单
25 | 030502014002 | 光纤连接 | (1)光纤连接(熔接法 单模) (2)含10m尾纤 | 芯/端口 | 160 | 95.33 |  | 15252.8 | 清单
26 | 030502020002 | 光纤测试 | (1)测试(光纤) | 链路/点 | 80 | 22.78 |  | 1822.4 | 清单
27 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 8 | 13.32 |  | 106.56 | 清单
28 | 031103009002 | 电缆 | (1)YJV-1KV-3*2.5mm2电缆室外敷设 | m | 2000 | 17.65 |  | 35300 | 清单
29 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)网线（综合考虑） 穿管敷设 (2)含接线 | m | 2000 | 6.49 |  | 12980 | 清单
30 | 030411001002 | 配管 | (1)PVC穿线管（综合考虑） 暗敷 | m | 2000 | 11.18 |  | 22360 | 清单
报警 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
31 | 030904005001 | 声光报警器 | (1)可燃气体探测器安装 (2)1、固定式 (3)2、带声光报警 (4)安装调试 | 个 | 6 | 1362.78 |  | 8176.68 | 清单
32 | 030904005002 | 声光报警器 | (1)有毒气体探测器安 | 个 | 6 | 1928.44 |  | 11570.64 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装 (2)1、固定式 (3)2、带声光报警
安装其他搬迁 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
33 | 030701003001 | 空调器 | (1)原办公区现场空调的拆除 (2)运输新办公区安装（距离在5公里内） (3)空调调试 | 台 | 27 | 445.15 |  | 12019.05 | 清单
34 | 03B001 | 箱式变压器拆除 | (1)箱式变压器的拆除 (2)运至业主指定位置 | 台 | 1 | 1702.43 |  | 1702.43 | 清单
35 | 03B002 | 视频监控拆除 | (1)视频监控设备拆除 (2)运至业主指定位置 | 个 | 13 | 72.51 |  | 942.63 | 清单
室外总体 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
36 | 010605002001 | 钢板墙板 | (1)围挡安装 (2)夹芯板（方钢骨架结构，面板镀锌铁皮（厚度不小于0.5mm） (3)高度为2m；加固斜持角钢（间距4米一个） | m2 | 2344 | 76.88 |  | 180206.72 | 清单
37 | 01B001 | 装配式板房搬迁 | (1)尺寸：6*6*3m (2)现有状态下保护性的拆除 (3)运输至指定地点5距离5公里内 (4)按拆除前布局进行安装、并满足使用要求 (5)各个房间的电源安装 | 套 | 27 | 5305.56 |  | 143250.12 | 清单
38 | 01B002 | 卫生间搬迁 | (1)尺寸：3*6*3m (2)拆除原有的给排水管线 (3)整体吊装运输至指点地点（距离在5公里内） (4)依旧现场指定给水点、排污点安装管线（综合考虑100m） | 个 | 3 | 5305.56 |  | 15916.68 | 清单
39 | 01B003 | 办公桌椅搬迁 | (1)大会议桌1套、小会议桌3套的保护性拆除、新场地的安装 (2)办公桌椅80套，需整体运输（距离在5公里内） | 项 | 1 | 9870.81 |  | 9870.81 | 清单
40 | 010401001001 | 砖基础 | (1)搬迁后板房基础 (2)砖砌体，条形基础：高0.1m，宽0.24m (3)烧结煤矸石普通砖 (4)M5砂浆 | m3 | 24 | 681.83 |  | 16363.92 | 清单
41 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)搬迁后板房基础 (2)20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 | m2 | 440 | 27.09 |  | 11919.6 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
42 | 010401001002 | 砖基础 | (1)房前踏步 (2)砖砌体：高0.1m，宽1.0m (3)烧结煤矸石普通砖 (4)M5砂浆 | m3 | 17 | 765.86 |  | 13019.62 | 清单
43 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | (1)房前踏步 (2)20mm厚1:2水泥砂浆找平 | m2 | 170 | 64.58 |  | 10978.6 | 清单
44 | 040205004001 | 标志板 | (1)消防通道标志牌 (2)下左图：1块，下右图：4块 (3)固定方式：用抱箍卡在圆管立柱上 (4)400*600mm | 块 | 5 | 611.8 |  | 3059 | 清单
45 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)排水沟 (2)原有混凝土地坪凿除 | m2 | 85 | 26.82 |  | 2279.7 | 清单
46 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | (1)排水沟 (2)20mm厚1:2水泥砂浆找平沟底、沟壁（排水沟净空0.2m*0.2） | m2 | 85.2 | 50.82 |  | 4329.86 | 清单
47 | 01B004 | 沟盖板 | (1)排水沟 (2)简易水沟盖板（非上车盖板） | m2 | 85 | 148.07 |  | 12585.95 | 清单
48 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)现有围挡拆除 (2)保护性拆除 | m2 | 1200 | 15.39 |  | 18468 | 清单
49 | 041001001002 | 拆除路面 | (1)破除硬化地坪C20砼厚度200mm | m2 | 10000 | 16.22 |  | 162200 | 清单
50 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)装车 (2)建筑垃圾弃土点距离10KM | m3 | 2000 | 46.91 |  | 93820 | 清单
暂列金额 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金额 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金额 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 1043606.49 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
改扩建装置区
1 | 安全文明施工费 | 136764 | / | 793
1.1 | 视频监控安装 | 29669 | 0.58 | 172
1.2 | 监控系统安装 | 107095 | 0.58 | 621
2 | 其他总价措施费 | 136764 | / | 479
2.1 | 视频监控安装 | 29669 | 0.35 | 104
2.2 | 监控系统安装 | 107095 | 0.35 | 375
3 | 扬尘防治措施费 | 793 | / | 97
3.1 | 视频监控安装 | 172 | 12.2 | 21
3.2 | 监控系统安装 | 621 | 12.2 | 76
新搬迁办公区
1 | 安全文明施工费 | 148039 | / | 858
1.1 | 视频监控安装 | 28064 | 0.58 | 163
1.2 | 监控系统安装 | 103680 | 0.58 | 601
1.3 | 报警 | 1631 | 0.58 | 9
1.4 | 安装其他搬迁 | 14664 | 0.58 | 85
2 | 其他总价措施费 | 148039 | / | 518
2.1 | 视频监控安装 | 28064 | 0.35 | 98
2.2 | 监控系统安装 | 103680 | 0.35 | 363
2.3 | 报警 | 1631 | 0.35 | 6
2.4 | 安装其他搬迁 | 14664 | 0.35 | 51
3 | 扬尘防治措施费 | 858 | / | 104
3.1 | 视频监控安装 | 163 | 12.2 | 20
3.2 | 监控系统安装 | 601 | 12.2 | 73
3.3 | 报警 | 9 | 12.2 | 1
3.4 | 安装其他搬迁 | 85 | 12.2 | 10
室外总体
1 | 安全文明施工费 | 700894 | / | 4065
1.1 | 室外总体 | 700894 | 0.58 | 4065
2 | 其他总价措施费 | 700894 | / | 2453
2.1 | 室外总体 | 700894 | 0.35 | 2453
3 | 扬尘防治措施费 | 4065 | / | 496
3.1 | 室外总体 | 4065 | 12.2 | 496
暂列金额
暂列金额
1 | 安全文明施工费 |  | /
1.1 | 暂列金额 |  | 3.68
2 | 其他总价措施费 |  | /
2.1 | 暂列金额 |  | 0.35
3 | 扬尘防治措施费 |  | /
3.1 | 暂列金额 |  | 12.2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
合 计 |  |  |  | 9863

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
改扩建装置区 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
视频监控安装 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
监控系统安装 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
新搬迁办公区 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
视频监控安装 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
监控系统安装 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
报警 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
安装其他搬迁 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
室外总体 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 2624.74 |  | 2624.74 | 清单
暂列金额 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金额 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金额 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 2624.74 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 150000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 150000 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 150000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 150000 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
1 | 装配式板房搬迁 | 套 | 27 | 4300 |  | 4300 |  |  | 25.61
2 | 镀锌铁皮 26# | m2 | 2461.2 | 16.04 | 18.12 | 16.04 | 18.12 | 44596.94 | 8.71
3 | 型钢 综合 | kg | 11057.82 | 3.208 | 3.625 | 3.208 | 3.625 | 40084.6 | 7.83
4 | 304不锈钢箱子 | 个 | 12 | 2600 | 2938 | 24.78 | 28 | 35256 | 6.88
5 | YJV-1KV-3*2.5mm2 | m | 4040 | 7.32 | 8.272 | 7.32 |  | 33418.88 | 6.52
6 | 地脚螺栓 M12×120 | 套 | 3129.24 | 7.27 | 8.21 | 7.27 | 8.21 | 25691.06 | 5.02
7 | 枪式摄像机300万像素 | 台 | 44 | 450 |  | 450 |  |  | 4.37
8 | 4芯单模光纤 | m | 4080 | 4 | 4.52 | 8.55 | 10 | 18441.6 | 3.6
9 | 网线（综合考虑） | m | 4200 | 3.5 | 3.955 | 3.5 |  | 16611 | 3.24
累计比例（%） | [8 empty] | 71.78

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 183893.45
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 11057.82 | 3.208 | 35473.49
2 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 28 | 8.22 | 230.16
3 | 01030250 | 镀锌铁丝 | Φ4.0 | kg | 0.324 | 7.68 | 2.49
4 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 144 | 4.27 | 614.88
5 | 01291500 | 镀锌铁皮 | 26# | m2 | 2461.2 | 16.04 | 39477.65
6 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 24 | 48.67 | 1168.08
7 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 4 | 3.42 | 13.68
8 | 02270001 | 白布 |  | kg | 12 | 26.36 | 316.32
9 | 02270040 | 细白布 | 宽900 | m | 1.2 | 4.27 | 5.12
10 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.75 | 5.22 | 3.92
11 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 13.5 | 5.44 | 73.44
12 | 03010001 | 紧固件 | 综合 | 套 | 45 | 4.07 | 183.15
13 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 189.864 | 9.93 | 1885.35
14 | 03012710 | 地脚螺栓 | M12×120 | 套 | 3129.24 | 7.27 | 22749.57
15 | 03015030 | 六角螺栓 | M10×20～50 | 套 | 12 | 0.31 | 3.72
16 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 640 | 6.15 | 3936
17 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 48.96 | 0.63 | 30.84
18 | 03015870 | U型螺栓 | M10×50 | 套 | 12 | 2.18 | 26.16
19 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 4 | 4.78 | 19.12
20 | 03130840 | 冲击钻头 | Φ10 | 个 | 0.336 | 6.55 | 2.2
21 | 03130920 | 合金钻头 | Φ10 一字型 | 个 | 6.8 | 5.47 | 37.2
22 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 8 | 3.66 | 29.28
23 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 40 | 0.23 | 9.2
24 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 0.45 | 7.1 | 3.2
25 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 11 | 4.48 | 49.28
26 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 1184.657 | 0.354 | 419.37
27 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 12054.483 | 0.374 | 4508.38
28 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 24.02 | 111.1 | 2668.66
29 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.9 | 29.01 | 26.12
30 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 22679.4 | 0.35 | 7937.79
31 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1969 | 157.52
32 | 13010001 | 调和漆 |  | kg | 0.6 | 15.08 | 9.05
33 | 13050070 | 防锈漆 | 红丹 | kg | 0.6 | 14.07 | 8.44
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
34 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 4 | 13.18 | 52.72
35 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 20 | 9.42 | 188.4
36 | 14030080 | 汽油 | 100# | kg | 0.8 | 8.07 | 6.46
37 | 14070010 | 变压器油 |  | kg | 0.6 | 12.41 | 7.45
38 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.2 | 25.4 | 5.08
39 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 4 | 7.79 | 31.16
40 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 4 | 7.56 | 30.24
41 | 17250790 | PVC穿线管（综合考虑） |  | m | 4240 | 1.55 | 6572
42 | 28031970 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | m | 8.16 | 3.91 | 31.91
43 | 28032000 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-16 | m | 4.08 | 10.4 | 42.43
44 | 28110020 | YJV-1KV-3*2.5mm2 |  | m | 4040 | 7.32 | 29572.8
45 | 28250001 | 4芯单模光纤 |  | m | 4080 | 4 | 16320
46 | 28270120 | 网线（综合考虑） |  | m | 4200 | 3.5 | 14700
47 | 28310030 | 跳线 |  | 条 | 8 | 20 | 160
48 | 29061850 | 套接管 |  | m | 48 | 2.65 | 127.2
49 | 29090520 | 铜端子 | 6mm2 | 个 | 8.16 | 1.89 | 15.42
50 | 29090530 | 铜端子 | 16mm2 | 个 | 4.08 | 3.04 | 12.4
51 | 29110390 | 304不锈钢箱子 |  | 个 | 12 | 2600 | 31200
52 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 204 | 30.17 | 6154.68
53 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 936 | 3.15 | 2948.4
54 | 30130130 | 光纤连接器材 |  | 套 | 355.52 | 13.68 | 4863.51
55 | 30130160 | 尾纤 | 10m单头 | 根 | 352 | 15 | 5280
56 | 34110080 | 水 |  | m3 | 123.608 | 3.2 | 395.55
57 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 240 | 0.88 | 211.2
58 | 34130020 | 位号牌 |  | 个 | 12 | 0.4 | 4.8
59 | 35090220 | 道木 |  | m3 | 0.002 | 2352 | 5.72
60 | 36210020 | 标志板 | 3m2以内 | 块 | 5 | 150 | 750
61 | 36210080 | 标志杆 | 单柱 | 根 | 5 | 100 | 500
62 | 49010020 | 校验材料费 |  | 元 | 44.04 | 1 | 44.04
63 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 296.685 | 1 | 296.69
64 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 2125.049 | 1 | 2125.05
65 | 49011001 | 办公桌椅搬迁 |  | 项 | 1 | 8000 | 8000
66 | 49011001 | 卫生间搬迁 |  | 个 | 3 | 4300 | 12900
67 | 49011001 | 沟盖板 |  | m2 | 85 | 120 | 10200
68 | 49011001 | 摄像机304不锈钢支架 |  | 套 | 44 | 133 | 5852
69 | 49011001 | 装配式板房搬迁 |  | 套 | 27 | 4300 | 116100
70 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.7 | m3 | 16.455 | 351.89 | 5790.5
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
5mm 稠度50~70mm
71 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 8.574 | 167.059 | 1432.4
72 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.789 | 532.668 | 420.13
三 |  | 设备
1 | 29110280 | 8路光端盒（满配LC口耦合器含尾纤） |  | 个 | 2 | 372 | 744
2 | 79011001 | 枪式摄像机300万像素 |  | 台 | 44 | 450 | 19800
3 | 79011002 | 22寸液晶显示器 |  | 台 | 2 | 1062 | 2124
4 | 79011002 | 网络交换机4光口8电口（满配光模块） |  | 台 | 2 | 2124 | 4248
5 | 79011002 | 可燃气体探测器 |  | 套 | 6 | 1133 | 6798
6 | 79011002 | 有毒气体探测器安装 |  | 套 | 6 | 1637 | 9822
7 | 79011002 | 32路8盘位硬盘录像机（满配8T硬盘） |  | 套 | 2 | 4000 | 8000
8 | 79011002 | 1.2米网络机柜 |  | 台 | 2 | 2000 | 4000
四 |  | 施工机具
1 | 98030030 | 精密交直流稳压电源 |  | 台班 | 1.638 | 69.93 | 114.55
2 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 7.025 | 6.03 | 42.36
3 | 98050080 | 精密标准电阻箱 |  | 台班 | 1.638 | 16.96 | 27.78
4 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 4.728 | 6.83 | 32.29
5 | 98050120 | 数字电压表 |  | 台班 | 3.006 | 4.35 | 13.08
6 | 98070060 | 多功能信号校验仪 |  | 台班 | 4.728 | 133.19 | 629.72
7 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 5.6 | 39.84 | 223.1
8 | 98110180 | 接地电阻测试仪 | 钳形 | 台班 | 0.02 | 13.31 | 0.27
9 | 98150050 | 手持光损耗测试仪 |  | 台班 | 18 | 11.49 | 206.82
10 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 54.008 | 5.51 | 297.58
11 | 98320030 | 网络测试仪 |  | 台班 | 0.48 | 152.75 | 73.32
12 | 98350030 | 光纤测试仪 |  | 台班 | 5.28 | 278.84 | 1472.28
13 | 98390001 | 彩色监视器 |  | 台班 | 10.1 | 4.89 | 49.39
14 | 98410010 | 电动综合校验台 |  | 台班 | 1.638 | 10.84 | 17.76
15 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 9.16 | 10.24 | 93.8
16 | 98470520 | 打印机 | 宽行 | 台班 | 1.92 | 5.79 | 11.12
17 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 | 0.5 | 1780.307 | 890.15
18 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 71.96 | 1711.2 | 123137.95
19 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 3.69 | 160.722 | 593.07
20 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 6.8 | 1063.276 | 7230.28
21 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.68 | 537.11 | 365.45
22 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 3.398 | 548.309 | 1863.15
23 | 99070550 | 载货汽车 | 装载质量10t | 台班 | 0.22 | 681.101 | 150.06
24 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 69.8 | 967.657 | 67542.46
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-装置试生产期间隔离以及现场办公室搬迁 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
25 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 0.5 | 1711.947 | 855.97
26 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 3.838 | 838.504 | 3217.76
27 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 0.215 | 1045.497 | 225.26
28 | 99091150 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力10kN | 台班 | 0.527 | 157.502 | 82.92
29 | 99110020 | 手动液压叉车 |  | 台班 | 1 | 182.74 | 182.74
30 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.117 | 58.617 | 6.86
31 | 99330060 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 2.351 | 11.151 | 26.22
32 | 99330260 | 电动路面破碎机 |  | 台班 | 1.178 | 18.4 | 21.68
33 | 99370001 | 高架车 | 9m | 台班 | 0.68 | 294.15 | 200.14
34 | 99390060 | 光纤熔接机 |  | 台班 | 35.2 | 117.4 | 4132.48
35 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 52.599 | 49.96 | 2627.86
36 | 99430270 | 内燃空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 1.311 | 371.718 | 487.21
37 | 99450630 | 铭牌打印机 |  | 台班 | 0.144 | 33.38 | 4.81