## 封2招标控制价
原料适应性项目配套35KV变电所改造工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 3996655元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 叁佰玖拾玖万陆仟陆佰伍拾伍圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2025年06月10日 |  | 审 核 时 间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 3996655 | 13619 | 97200
合 计 |  | 3996655 | 13619 | 97200

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程 | 3996655 | 13619 | 97200
合 计 |  | 3996655 | 13619 | 97200

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 单项工程 安装工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 3975237
1.1 | 电气工程 | 3975237
2 | 措施项目费 | 21418
2.1 | 总价措施项目费 | 16419
2.1.1 | 安全文明施工费 | 13619
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2800
2.2 | 单价措施项目费 | 4999
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 3996655

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 03B001 | 拆除开关柜 | (1)35KV开关柜拆除 (2)外部连接拆除及回装 | 面 | 28 | 439.48 |  | 12305.44 | 清单
2 | 03B002 | 拆除电度表 | (1)多功能电度表拆除及回装 | 块 | 16 | 26.44 |  | 423.04 | 清单
3 | 03B008 | 保护装置拆除 | (1)保护装置拆除拆除及回装 | 块 | 11 | 26.44 |  | 290.84 | 清单
4 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)型号:NH-KYJY (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内 | m | 200 | 24.01 |  | 4802 | 清单
5 | 030408002002 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KYJY (2)规格:7*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内 | m | 200 | 31.92 |  | 6384 | 清单
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)规格:1*300mm2 (2)名称:电力电缆头拆除、换新 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):35kv (5)材质、类型:铜芯、冷缩 | 个 | 6 | 717.87 |  | 4307.22 | 清单
7 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)规格:1*150mm2 (2)名称:电力电缆头拆除、换新 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):35kv (5)材质、类型:铜芯、冷缩 | 个 | 42 | 538.29 |  | 22608.18 | 清单
8 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:1*120mm2 (2)名称:电力电缆头拆除、换新 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):35kv (5)材质、类型:铜芯、冷缩 | 个 | 18 | 464.66 |  | 8363.88 | 清单
9 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)规格:3*240mm2 (2)名称:电力电缆头拆除、换新 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):35kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 | 1344.14 |  | 5376.56 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、冷缩
10 | 030408006008 | 电力电缆头 | (1)规格:1*300mm2 (2)名称:电力电缆头拆除及回装 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):35kv (5)材质、类型:铜芯、冷缩 | 个 | 6 | 395.99 |  | 2375.94 | 清单
11 | 030408006007 | 电力电缆头 | (1)规格:1*150mm2 (2)名称:电力电缆头拆除及回装 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):35kv (5)材质、类型:铜芯、冷缩 | 个 | 42 | 268.11 |  | 11260.62 | 清单
12 | 030408006005 | 电力电缆头 | (1)规格:1*120mm2 (2)名称:电力电缆头拆除及回装 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):35kv (5)材质、类型:铜芯、冷缩 | 个 | 18 | 184.13 |  | 3314.34 | 清单
13 | 030408006006 | 电力电缆头 | (1)规格:3*240mm2 (2)名称:电力电缆头拆除及回装 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):35kv (5)材质、类型:铜芯、冷缩 | 个 | 4 | 536.21 |  | 2144.84 | 清单
14 | 030403004001 | 槽形母线 | (1)名称:全绝缘40.5kV/2500A铜管母线 (2)管母与开关柜接头 | m | 105 | 4008.39 |  | 420880.95 | 清单
15 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:母线支架 (3)刷油 | kg | 45.8 | 18.14 |  | 830.81 | 清单
16 | 03B003 | 拆除母线 | (1)名称:拆除管母 | m | 105 | 16.45 |  | 1727.25 | 清单
17 | 030414008001 | 母线 | (1)名称:母线调试 (2)35kv | 段 | 4 | 1921.76 |  | 7687.04 | 清单
18 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:103 (3)型号:35kv开关柜 (4)多功能电度表、保护装置利旧 (5)含标志标牌 | 台 | 1 | 149207.46 |  | 149207.46 | 清单
19 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:104 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
20 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:105 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌
21 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:106 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
22 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:107 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
23 | 030402017008 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:108 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 96189.57 |  | 96189.57 | 清单
24 | 030402017009 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:109 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
25 | 030402017010 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:110 (3)型号:35kv开关柜 (4)多功能电度表、保护装置利旧 (5)含标志标牌 | 台 | 1 | 181268.72 |  | 181268.72 | 清单
26 | 030402017011 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:307 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 96189.57 |  | 96189.57 | 清单
27 | 030402017012 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:306 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
28 | 030402017013 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:305 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
29 | 030402017014 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:304 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
30 | 030402017015 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:303 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
31 | 030402017017 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*27 | 台 | 1 | 149207.46 |  | 149207.46 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
30 (2)名称:301 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌
32 | 030402017018 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:401 (3)型号:35kv开关柜 (4)多功能电度表、保护装置利旧 (5)含标志标牌 | 台 | 1 | 149207.46 |  | 149207.46 | 清单
33 | 030402017019 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:403 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
34 | 030402017020 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:404 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
35 | 030402017021 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:405 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
36 | 030402017022 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:406 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
37 | 030402017023 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:407 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 97355.07 |  | 97355.07 | 清单
38 | 030402017024 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:408 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
39 | 030402017025 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:210 (3)型号:35kv开关柜 (4)多功能电度表、保护装置利旧 (5)含标志标牌 | 台 | 1 | 181268.72 |  | 181268.72 | 清单
40 | 030402017026 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:208 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 96189.57 |  | 96189.57 | 清单
41 | 030402017027 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:207 (3)型号:35kv开关柜 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)含标志标牌
42 | 030402017028 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:206 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
43 | 030402017029 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:205 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
44 | 030402017030 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:204 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
45 | 030402017031 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:203 (3)型号:35kv开关柜 (4)多功能电度表、保护装置利旧 (5)含标志标牌 | 台 | 1 | 149207.46 |  | 149207.46 | 清单
46 | 030402017032 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:202 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
47 | 030402017033 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:201 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 | 103573.52 |  | 103573.52 | 清单
48 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试 (2)35kv (3)含电力电缆试验 | 系统 | 30 | 1446.41 |  | 43392.3 | 清单
合 计 | [7 empty] | 3975236.71 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 636384 | / | 13619
1.1 | 电气工程 | 636384 | 2.14 | 13619
2 | 其他总价措施费 | 636384 | / | 2800
2.1 | 电气工程 | 636384 | 0.44 | 2800
合 计 |  |  |  | 16419

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 4999.01 |  | 4999.01 | 清单
合 计 | [7 empty] | 4999.01 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1366.92 | 2538.56 |  | 390.55 | 273.38 |  | 429.6 |  | 4999.01
1.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 3905.479 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
1 | 全绝缘40.5kV/2500A铜管母线 | m | 107.415 | 3000 | 3390 | 3000 |  | 364136.85 | 9.38
2 | 开关柜110 | 台 | 1 | 163965 | 185280.45 | 163965 |  | 185280.45 | 4.77
3 | 开关柜210 | 台 | 1 | 163965 | 185280.45 | 163965 |  | 185280.45 | 4.77
4 | 开关柜103 | 台 | 1 | 134551 | 152042.63 | 134551 |  | 152042.63 | 3.92
5 | 开关柜301 | 台 | 1 | 134551 | 152042.63 | 134551 |  | 152042.63 | 3.92
6 | 开关柜401 | 台 | 1 | 134551 | 152042.63 | 134551 |  | 152042.63 | 3.92
7 | 开关柜203 | 台 | 1 | 134551 | 152042.63 | 134551 |  | 152042.63 | 3.92
8 | 开关柜104 | 台 | 1 | 92685 | 104734.05 | 92685 |  | 104734.05 | 2.7
9 | 开关柜105 | 台 | 1 | 92685 | 104734.05 | 92685 |  | 104734.05 | 2.7
10 | 开关柜106 | 台 | 1 | 92685 | 104734.05 | 92685 |  | 104734.05 | 2.7
11 | 开关柜107 | 台 | 1 | 92685 | 104734.05 | 92685 |  | 104734.05 | 2.7
12 | 开关柜109 | 台 | 1 | 92685 | 104734.05 | 92685 |  | 104734.05 | 2.7
13 | 开关柜306 | 台 | 1 | 92685 | 104734.05 | 92685 |  | 104734.05 | 2.7
14 | 开关柜305 | 台 | 1 | 92685 | 104734.05 | 92685 |  | 104734.05 | 2.7
15 | 开关柜304 | 台 | 1 | 92685 | 104734.05 | 92685 |  | 104734.05 | 2.7
16 | 开关柜303 | 台 | 1 | 92685 | 104734.05 | 92685 |  | 104734.05 | 2.7
17 | 开关柜403 | 台 | 1 | 92685 | 104734.05 | 92685 |  | 104734.05 | 2.7
18 | 开关柜404 | 台 | 1 | 92685 | 104734.05 | 92685 |  | 104734.05 | 2.7
19 | 开关柜405 | 台 | 1 | 92685 | 104734.05 | 92685 |  | 104734.05 | 2.7
20 | 开关柜406 | 台 | 1 | 92685 | 104734.05 | 92685 |  | 104734.05 | 2.7
21 | 开关柜408 | 台 | 1 | 92685 | 104734.05 | 92685 |  | 104734.05 | 2.7
累计比例（%） | [8 empty] | 72.4

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 97199.54
二 |  | 材料
1 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 3.68 | 3.344 | 12.31
2 | 01130010 | 扁钢 | 综合 | kg | 10.12 | 3.429 | 34.7
3 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 150 | 4.27 | 640.5
4 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 34.5 | 3.412 | 117.71
5 | 02130010 | 聚四氟乙烯带 |  | kg | 28.04 | 63.08 | 1768.76
6 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 79.38 | 0.3 | 23.81
7 | 02270001 | 白布 |  | kg | 67.858 | 26.36 | 1788.74
8 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 5.31 | 5.22 | 27.72
9 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.237 | 0.93 | 0.22
10 | 03130210 | 铝焊丝 | 丝301 Φ1～6 | kg | 2.31 | 37.96 | 87.69
11 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 47.61 | 24.34 | 1158.83
12 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 8.388 | 36.99 | 310.27
13 | 03130770 | 普通钻头 | Φ4-6 | kg |  | 11.95
14 | 03130840 | 冲击钻头 | Φ10 | 个 |  | 6.55
15 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 5.38 | 0.23 | 1.24
16 | 03131180 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 15 | 15.04 | 225.6
17 | 03131310 | 砂轮切割片 | Φ400 | 片 | 2.31 | 15.04 | 34.74
18 | 03131460 | 砂布 |  | 张 | 11.55 | 0.62 | 7.16
19 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 1.15 | 0.81 | 0.93
20 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 1.472 | 7.1 | 10.45
21 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 9 | 7.1 | 63.9
22 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 15 | 4.48 | 67.2
23 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.172 | 12.03 | 2.07
24 | 13010001 | 调和漆 |  | kg | 15 | 15.08 | 226.2
25 | 13010050 | 醇酸磁漆 |  | kg | 2.94 | 15.79 | 46.42
26 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.101 | 11.97 | 1.21
27 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.152 | 9.82 | 1.49
28 | 13050070 | 防锈漆 | 红丹 | kg | 15 | 14.07 | 211.05
29 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 89.795 | 9.42 | 845.87
30 | 14030080 | 汽油 | 100# | kg | 7.5 | 8.07 | 60.53
31 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.046 | 6 | 0.28
32 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 16.104 | 25.4 | 409.04
33 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 88.08 | 6.64 | 584.85
34 | 14350270 | 酒精 | 工业用 99.5% | kg | 13.5 | 7.79 | 105.17
35 | 14390210 | 氩气 |  | m3 | 11.55 | 3.98 | 45.97
36 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 152.44 | 2.52 | 384.15
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 25010060 | 电珠 | 2.5V | 个 | 3 | 0.89 | 2.67
38 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 10.915 | 22.12 | 241.44
39 | 27170100 | 尼龙扎带 | 综合 | 根 |  | 0.04
40 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 107.92 | 3.54 | 382.04
41 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 25.9 | 38.05 | 985.5
42 | 28031950 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-3×2.5 | m | 57 | 4.42 | 251.94
43 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 23.891 | 3.29 | 78.6
44 | 28112060 | ZR-KYJY-7*2.5 |  | m | 203 | 19.2 | 3897.6
45 | 28112060 | NH-KYJY-4*4 |  | m | 203 | 14.8 | 3004.4
46 | 29050080 | 全绝缘40.5kV/2500A铜管母线 |  | m | 107.415 | 3000 | 322245
47 | 29070610 | 1*120，户内冷缩电缆头，35kv |  | 套 | 18.36 | 217 | 3984.12
48 | 29070610 | 3*240，户内冷缩电缆头，35kv |  | 套 | 4.08 | 625 | 2550
49 | 29070610 | 1*300，户内冷缩电缆头，35kv |  | 套 | 6.12 | 249 | 1523.88
50 | 29070610 | 1*150，户内冷缩电缆头，35kv |  | 套 | 42.84 | 209 | 8953.56
51 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 75.48 | 2.5 | 188.7
52 | 29090370 | 铜接线端子 | DT-120 | 个 | 55.08 | 14.78 | 814.08
53 | 29090400 | 铜接线端子 | DT-240 | 个 | 153 | 32.78 | 5015.34
54 | 29090420 | 铜接线端子 | DT-400 | 个 | 18.36 | 59.74 | 1096.83
55 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 93.6 | 3.15 | 294.84
56 | 34010100 | 钍钨极棒 |  | g | 115.5 | 0.88 | 101.64
57 | 34090390 | 电池 | 1# | 节 | 6 | 3.54 | 21.24
58 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 24 | 0.88 | 21.12
59 | 34130110 | 铅标志牌 |  | 个 |  | 3.1
60 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 339.089 | 1 | 339.09
61 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 2538.561 | 1 | 2538.56
三 |  | 设备
1 | 55090001 | 开关柜103 |  | 台 | 1 | 134551 | 134551
2 | 55090001 | 开关柜104 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
3 | 55090001 | 开关柜105 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
4 | 55090001 | 开关柜106 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
5 | 55090001 | 开关柜107 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
6 | 55090001 | 开关柜108 |  | 台 | 1 | 86980 | 86980
7 | 55090001 | 开关柜109 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
8 | 55090001 | 开关柜110 |  | 台 | 1 | 163965 | 163965
9 | 55090001 | 开关柜307 |  | 台 | 1 | 86980 | 86980
10 | 55090001 | 开关柜306 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
11 | 55090001 | 开关柜305 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
12 | 55090001 | 开关柜304 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
13 | 55090001 | 开关柜303 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
14 | 55090001 | 开关柜301 |  | 台 | 1 | 134551 | 134551
15 | 55090001 | 开关柜401 |  | 台 | 1 | 134551 | 134551
16 | 55090001 | 开关柜403 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
17 | 55090001 | 开关柜404 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
18 | 55090001 | 开关柜405 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
19 | 55090001 | 开关柜406 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
20 | 55090001 | 开关柜407 |  | 台 | 1 | 86980 | 86980
21 | 55090001 | 开关柜408 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
22 | 55090001 | 开关柜210 |  | 台 | 1 | 163965 | 163965
23 | 55090001 | 开关柜208 |  | 台 | 1 | 86980 | 86980
24 | 55090001 | 开关柜207 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
25 | 55090001 | 开关柜206 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
26 | 55090001 | 开关柜205 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
27 | 55090001 | 开关柜204 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
28 | 55090001 | 开关柜203 |  | 台 | 1 | 134551 | 134551
29 | 55090001 | 开关柜202 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
30 | 55090001 | 开关柜201 |  | 台 | 1 | 92685 | 92685
四 |  | 施工机具
1 | 98030050 | 数字电桥 |  | 台班 | 58.197 | 63.76 | 3710.65
2 | 98050040 | 电能校验仪 |  | 台班 | 3.869 | 45.87 | 177.45
3 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 58.197 | 6.83 | 397.49
4 | 98050120 | 数字电压表 |  | 台班 | 3.869 | 4.35 | 16.83
5 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 23.67 | 10.33 | 244.51
6 | 98070110 | 直流高压发生器 |  | 台班 | 11.606 | 110.6 | 1283.6
7 | 98110010 | 变压器绕组变形测试仪 |  | 台班 | 25.23 | 52.96 | 1336.18
8 | 98110020 | 变压器直流电阻测试仪 |  | 台班 | 1.683 | 20.01 | 33.68
9 | 98110040 | 电感电容测试仪 |  | 台班 | 3.869 | 9.44 | 36.52
10 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 67.393 | 39.84 | 2684.95
11 | 98110120 | 互感器测试仪 |  | 台班 | 1.683 | 29.58 | 49.78
12 | 98110220 | 真空断路器测试仪 |  | 台班 | 13.257 | 86.34 | 1144.61
13 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 50.46 | 17.08 | 861.86
14 | 98370001 | 微机继电保护测试仪 |  | 台班 | 58.197 | 213.84 | 12444.89
15 | 98410030 | 高压试验变压器配套操作箱、调压器 |  | 台班 | 27.811 | 39.58 | 1100.76
16 | 98410060 | 全自动变比组别测试仪 |  | 台班 | 1.683 | 18.41 | 30.98
17 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 23.67 | 18.2 | 430.79
18 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 6.36 | 548.309 | 3487.25
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
19 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 3.5 | 838.504 | 2934.76
20 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 2.205 | 1045.497 | 2305.32
21 | 99190120 | 牛头刨床 | 刨削长度650mm | 台班 | 0.586 | 322.329 | 188.85
22 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 1.764 | 6.65 | 11.73
23 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 4.698 | 58.617 | 275.39
24 | 99250210 | 氩弧焊机 | 电流500A | 台班 | 2.678 | 92.401 | 247.4
25 | 99390040 | 试验变压器 | YDQ 充气式 | 台班 | 28.618 | 56.58 | 1619.21