## 封1工程量清单
原料适应性项目配套35KV变电所改造工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2025年06月10日 | 审核时间:

## 表1总说明
总说明
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 单项工程 安装工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 03B001 | 拆除开关柜 | (1)35KV开关柜拆除 (2)外部连接拆除及回装 | 面 | 28 |  |  |  | 清单
2 | 03B002 | 拆除电度表 | (1)多功能电度表拆除及回装 | 块 | 16 |  |  |  | 清单
3 | 03B008 | 保护装置拆除 | (1)保护装置拆除拆除及回装 | 块 | 11 |  |  |  | 清单
4 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)型号:NH-KYJY (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内 | m | 200 |  |  |  | 清单
5 | 030408002002 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KYJY (2)规格:7*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内 | m | 200 |  |  |  | 清单
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)规格:1*300mm2 (2)名称:电力电缆头拆除、换新 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):35kv (5)材质、类型:铜芯、冷缩 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
7 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)规格:1*150mm2 (2)名称:电力电缆头拆除、换新 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):35kv (5)材质、类型:铜芯、冷缩 | 个 | 42 |  |  |  | 清单
8 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:1*120mm2 (2)名称:电力电缆头拆除、换新 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):35kv (5)材质、类型:铜芯、冷缩 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
9 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)规格:3*240mm2 (2)名称:电力电缆头拆除、换新 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):35kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、冷缩
10 | 030408006008 | 电力电缆头 | (1)规格:1*300mm2 (2)名称:电力电缆头拆除及回装 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):35kv (5)材质、类型:铜芯、冷缩 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
11 | 030408006007 | 电力电缆头 | (1)规格:1*150mm2 (2)名称:电力电缆头拆除及回装 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):35kv (5)材质、类型:铜芯、冷缩 | 个 | 42 |  |  |  | 清单
12 | 030408006005 | 电力电缆头 | (1)规格:1*120mm2 (2)名称:电力电缆头拆除及回装 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):35kv (5)材质、类型:铜芯、冷缩 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
13 | 030408006006 | 电力电缆头 | (1)规格:3*240mm2 (2)名称:电力电缆头拆除及回装 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):35kv (5)材质、类型:铜芯、冷缩 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
14 | 030403004001 | 槽形母线 | (1)名称:全绝缘40.5kV/2500A铜管母线 (2)管母与开关柜接头 | m | 105 |  |  |  | 清单
15 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:母线支架 (3)刷油 | kg | 45.8 |  |  |  | 清单
16 | 03B003 | 拆除母线 | (1)名称:拆除管母 | m | 105 |  |  |  | 清单
17 | 030414008001 | 母线 | (1)名称:母线调试 (2)35kv | 段 | 4 |  |  |  | 清单
18 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:103 (3)型号:35kv开关柜 (4)多功能电度表、保护装置利旧 (5)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
19 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:104 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
20 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:105 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌
21 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:106 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
22 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:107 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
23 | 030402017008 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:108 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
24 | 030402017009 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:109 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
25 | 030402017010 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:110 (3)型号:35kv开关柜 (4)多功能电度表、保护装置利旧 (5)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
26 | 030402017011 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:307 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
27 | 030402017012 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:306 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
28 | 030402017013 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:305 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
29 | 030402017014 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:304 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
30 | 030402017015 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:303 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
31 | 030402017017 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*27 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
30 (2)名称:301 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌
32 | 030402017018 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:401 (3)型号:35kv开关柜 (4)多功能电度表、保护装置利旧 (5)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
33 | 030402017019 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:403 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
34 | 030402017020 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:404 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
35 | 030402017021 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:405 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
36 | 030402017022 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:406 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
37 | 030402017023 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:407 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
38 | 030402017024 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:408 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
39 | 030402017025 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:210 (3)型号:35kv开关柜 (4)多功能电度表、保护装置利旧 (5)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
40 | 030402017026 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:208 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
41 | 030402017027 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:207 (3)型号:35kv开关柜 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)含标志标牌
42 | 030402017028 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:206 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
43 | 030402017029 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:205 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
44 | 030402017030 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:204 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
45 | 030402017031 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:203 (3)型号:35kv开关柜 (4)多功能电度表、保护装置利旧 (5)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
46 | 030402017032 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:202 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
47 | 030402017033 | 高压成套配电柜 | (1)规格:600*1500*2730 (2)名称:201 (3)型号:35kv开关柜 (4)含标志标牌 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
48 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试 (2)35kv (3)含电力电缆试验 | 系统 | 30 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：原料适应性项目配套35KV变电所改造工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---