## 测绘服务工程量
工程量清单
序号 | 测绘阶段 | 测绘事项 | 服务内容 | 预估工程量 | [5 empty] | 备注
|  |  |  | 建筑物 /栋 | 构筑物 /栋 | 占地面积 /㎡ | 计容面积 /㎡ | 其他量（单位）
1 | 立项用地规划许可阶段 | 选址测绘 | 1：500地形数据采集 |  |  | 267000 |  |  |  | 海西天然气管网古雷段能化专线工程项目
2 |  | 土地勘测定界(拨地测量) | 界址点测量 |  |  |  |  | 8 | 点
3 |  | 首次登记宗地测量 | 地籍调查技术服务 |  |  |  |  | 2 | 宗
4 | 工程建设许可和施工许可阶段 | 规划放线 | 建构筑物放线图 | 8 | 16 |  |  | 24 | 件/4点
5 |  | 不动产预测绘（工程规划指标核算） | 分层面积计算,规划指标核算 |  |  | 29231.04 | 50470.74
6 |  | 施工监督开工前验线 | 规划验线 | 14 |  | 11766.7 | 20943.35 | 14 | 件/4点
7 | 竣工验收和不动产登记阶段 | 竣工地形图测绘 | 1：500地形数据采集 |  |  | 1992261.35
8 |  | 规划核实测量（含消防测量、绿地测量） | 含竣工分层平面图、建筑高度图、外观照片 | 39 | 76 | 156102.9 | 275945.11
11 |  | 人防测量 |  |  |  | 0
12 |  | 地下管线测量 | [5 empty] | 24.81 | 千米 | 天然气管网古雷段能化专线项目未来会有
13 |  | 用地复核测量 | [5 empty] | 8 | 宗
14 |  | 不动产测绘 |  | 39 |  | 39651.64 | 66513.15 | 8 | 宗 | 1.腾龙芳烃4块宗地，翔鹭石化4块宗地和2个海域权，翔鹭码头2块宗地，古蕾化学1块宗地，重新划分变更成2个公司。2.天然气2个站
15 | 其他 | 控制测量 | E级RTK测量 |  |  |  |  | 34 | 点
交付的测绘成果报告按照以下政府主管部门要求（漳州市的要求优先）：
1 | 漳州市工程建设项目“多测合一”工作细则
2 | 福建省工程建设项目“多测合一”综合技术规程（2022版）
3 | 福建省工程建设项目“多测合一”成果参考样示（2022版)

## 建构筑物一览表
序号 | 承包商 | 装置名称 | 建构筑物名称 | 占地面积 m2 | 建筑面积 m2 | 计容建筑面积m2 | 结构形式 | 层数 | 建筑高度 | 设计单位
1 | 华夏院 | 配套用房 | 配套用房 | 1122.98 | 2101.22 | 2101.22 | 框架结构 | 2 | 11.75 | 福建省华夏能源设计研究院有限公司
2 |  |  | 辅助用房 | 327.31 | 327.31 | 328.31 | 框架结构
3 | 福建省安 | 中心控制室 | 中心控制室 | 3301.7 | 5585.6 | 6603.4 | 抗爆墙/框架 | 2 | 13.9 | 中国天辰工程有限公司
4 |  |  | 变电所SS15-6 | 227.5 | 227.5 | 227.5 | 混凝土框架 | 1 | 7.6
5 |  |  | 化学品仓库 | 294.4 | 294.4 | 588.8 | 混凝土框架 | 1 | 9.4
6 | 东华 | 中和废水处理装置 | 污泥脱水间 | 342.63 | 628.27 | 628.27 | 钢筋混凝土框架 | 2 | 15.9 | 东华工程科技股份有限公司
7 |  |  | 高效沉淀池 | 81 | / | 81 | 钢筋混凝土水池
8 |  |  | 调节水池 | 189.77 | / | 189.77 | 钢筋混凝土水池
9 |  |  | 酸碱罐区 | 252.96 | / | 252.96 | 钢筋混凝土基础
10 |  |  | 管廊 | 46.2 | / | 46.2 |  | / | /
11 | 东华 | 2#除盐水站 | 2#除盐水站主厂房 | 5543.68 | 5543.68 | 11087.36 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 11.8 | 东华工程科技股份有限公司
12 |  |  | FAR26机柜间 | 286.74 | 286.74 | 286.74 | 钢筋混凝土框架 |  | 7.6
13 |  |  | 酸碱罐区 | 754.88 | / | 1509.76 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 10.5
14 |  |  | 加氨装置 | 90.1 | / | 90.1 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 6
15 |  |  | 含油废水池 | 52.8 | / | 52.8
16 |  |  | 反洗废水池、酸碱废水池 | 292.56 | / | 292.56 |  | / | /
17 |  | 2#除盐水站 | 室外水箱区 | 761.04 | / | 1881.2 | / |  |  | 东华工程科技股份有限公司
18 |  |  | 中间水池 | 214.14 | / | 214.14
19 |  | 2#净水场 | 污泥脱水间 | 264.29 | 520.3 | 528.56 | 钢筋混凝土框架 | 2 | 15.9
20 |  |  | 加药间 | 413.95 | 413.95 | 413.95 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 7.7
21 |  |  | 鼓风机房 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 6.3
22 |  |  | FAR29机柜间 | 671.76 | 671.76 | 671.76 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 7.6
23 |  |  | 污泥浓缩池 | 226.2 | / | 226.2
24 |  |  | 浓缩液上清池 | 51.04 | / | 51.04
25 |  |  | 污泥调节池 | 139.04 | / | 139.04
26 |  |  | 配水池 | 67 | / | 67
27 |  |  | 反洗排水池 | 353.69 | / | 353.69
28 |  |  | 折板絮凝池、平流沉淀池 | 4460.98 | / | 4460.98
29 |  |  | V型滤池 | 1601.95 | / | 1601.95
30 |  |  | 原水池 | 2133.21 | / | 2133.21
31 |  |  | 清水池A | 3181.08 | / | 3181.08
32 |  |  | 清水池B | 3178.97 | / | 3178.97
33 |  |  | 污泥均衡池 | 19.64 | / | 19.64
34 |  |  | 泵区1 | 184 | / | 184
35 |  |  | 泵区2 | 297.5 | / | 297.5
36 |  |  | 管廊 | 730.25 | / | 730.25
37 | 东华 | 配套储运项目 | 10KV变电所SS15-6 | 682.34 | 682.34 | 1364.68 | 抗爆墙/框架 | 1 | 8.2 | 中国天辰工程有限公司
38 |  |  | 现场机柜室FAR28 | 672 | 1344 | 1344 | 抗爆墙/框架 | 1 | 8.2
39 |  |  | 新建石脑油罐区 | 16434.3 | / | 16434.3 | / | / | /
40 |  |  | 3#泡沫站 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | 混凝土框架 | 1 | 6
41 | 赛鼎 |  | 现场机柜室FAR30 | 417 | 834 | 834 | 抗爆墙/框架 | 1 | 8.2
42 | 惠利特 |  | 罐区VOC治理装置 | 500 | / | 500 | / | 1 | /
43 | 东华 |  | 10kV变电所CS21 | 1452.83 | 2736.05 | 2899.11 | 混凝土框架 | 2 | 11.2 | 东华工程科技股份有限公司
44 |  |  | FAR27机柜间 | 677.04 | 677.04 | 677.04 | 混凝土框架 | 1 | 7.6
45 |  | 3#消防泵站 | 泵房 | 433.06 | 433.06 | 866.12 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 11.6
46 |  |  | 消防水罐 | 1213.98 | / | 3435.36 |  | / | /
47 |  | 事故水池 | 雨水监控池及事故水池 | 4320.47 | / | 4320.47 | / |  | /
48 | 东华 | 3#循环水场 | 加药间 | 338.03 | 338.03 | 338.03 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 7.8
49 |  |  | 冷却塔及循环水池 | 4173.03 | / | 7135.61 | 钢筋混凝土
50 |  |  | 清净废水池 | 108.16 | / | 108.16 | 钢筋混凝土
51 |  |  | 旁滤系统 | 198 | / | 198 | /
52 |  |  | 泵区 | 306.8 | / | 306.8 | /
53 |  |  | 事故废水罐 | 6482.94 | / | 6482.94 | 碳钢 | / | /
54 |  |  | 管廊 | 25.3 | / | 25.3 | / | / | /
55 | 镇海院 | 2*6万吨/年硫磺回收装置 | 构筑物 | 9205.96 | / | 19580.52 | 钢构架 |  | 46.6 | 镇海石化工程股份有限公司
56 |  |  | 造粒包装车间 | 369 | 702.52 | 1238.52 | 钢筋混凝土框架 | 3 | 21.9
57 |  |  | 硫磺仓库 | 1826.45 | 1826.45 | 1826.45 | 钢筋混凝土柱+轻钢屋顶 | 1 | 7.2
58 | 镇海院 |  | 35/10kV变电所CS20 | 2339.21 | 4054.29 | 4404.39 | 钢筋混凝土框架 | 2 | 10.9
59 |  |  | 现场机柜室FAR22 | 1256.43 | 1231.94 | 1231.94 | 钢筋混凝土抗爆 | 1 | 8
60 | 广州院 | 150万吨/年沸腾床渣油加氢装置 | 管桥-01 | 2070 | / | 8280 | 钢结构 |  | 16.5 | 中石化广州工程有限公司
61 |  |  | 管桥-02 | 812.05 | / | 3248 | 钢结构 |  | 15
62 |  |  | 管桥-03 | 747 | / | 3735 | 钢结构 |  | 15
63 |  |  | 管桥-04 | 792 | / | 4752 | 钢结构 |  | 20
64 |  |  | 管桥-05 | 720 | / | 4320 | 钢结构 |  | 20
65 |  |  | 管桥-06 | 280 | / | 1120 | 钢结构 |  | 15
66 |  |  | 管桥-07 | 114 | / | 342 | 钢结构 |  | 11.5
67 |  |  | 构-01 | 783 | / | 11131 | 钢结构 |  | 82
68 |  |  | 构-02 | 300 | / | 3000 | 钢结构 |  | 58.8
69 |  |  | 构-03 | 594 | / | 2864 | 钢结构 |  | 30.4
70 |  |  | 构-04 | 477 | / | 954 | 钢结构 |  | 9
71 |  |  | 构-05 | 311.67 | / | 1741.67 | 钢结构 |  | 27
72 |  |  | 构-06 | 122.74 | / | 241.91 | 钢结构 |  | 9
73 |  |  | 构-07 | 264 | / | 1056 | 钢结构 |  | 18
74 |  |  | 棚-01 | 2394 | / | 4788 | 钢结构 |  | 15
75 |  |  | 零星设备1 | 1009.98 | / | 1087.32 | 钢结构 |  | /
76 |  |  | 零星设备2 | 142.58 | / | 241.95 | 钢结构 |  | /
77 |  |  | 污水池 | 234 | / | 234 | 钢筋砼 |  | /
78 |  |  | 加热炉区域 | 1048.54 | / | 1048.54 | 钢结构 |  | /
79 | 昆仑院 |  | 35/10KV变电所CS19 | 2099.03 | 3884.18 | 4195.58 | 钢筋混凝土框架 | 2 | 10.45 | 中国昆仑工程有限公司
80 |  |  | 机柜间FAR23 | 1004.25 | 1004.25 | 1004.25 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 7.65
81 |  | 200万/年芳烃吸附分离装置 | 吸附分离装置 | 5533.44 | / | 12296.81 | 钢构架 |  | 19
82 |  |  | 加热炉 | 933.24 | / | 1325.04
83 |  |  | 污水池 | 341.64 | / | 341.64
84 | 昆仑院 | 50万吨/年重芳烃轻质化装置 | 轻质化主装置 | 8163.74 | / | 16327.48 | 钢构架 |  | 30
85 |  |  | 压缩机棚 | 1248 | / | 3744
86 | 东华 | 配套公用系统 | 余热回收站 | 1435.84 | 24.75 | 1435.84 | 钢筋混凝土排架结构 | 1 | 5.6 | 东华工程科技股份有限公司
87 |  |  | 2#制冷站 | 1460.47 | 1460.47 | 2626.91 | /
88 |  |  | 泵区 | 216.58 | / | 216.58
89 |  |  | 新建管廊 | 279.05 | / | 279.05 | 钢结构 | 1 | 11.7
90 | 镇海院 | 50万吨/年干气分离装置 | 构筑物 | 1838.5 | / | 4599.5 | 钢构架 |  | 19 | 镇海石化工程股份有限公司
91 | 佰顺 |  | PX危废库1 | 1049.2 | 1049.2 | 1049.2 | 钢筋混凝土框架 | 1
92 |  |  | PX危废库2 | 999.44 | 999.44 | 999.44 | 钢筋混凝土框架 | 1
93 |  |  | PX甲类危废库 | 550.96 | 550.96 | 550.96 | 钢筋混凝土框架 | 1
94 | 江苏中圣 | 气体应急处置中心 | 机柜间配电室 | 237.4 | 237.4 | 237.4 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 5.315 | 江苏中圣
95 |  |  | 火炬 | 876.9 | / | 1753.8 | 钢框架
96 |  |  | 火炬附属设施区 | 805.4 | / | 805.4
97 |  |  | 污水池初期雨水池 | 117.1 | / | 117.1 | 混凝土结构
98 |  |  | 管廊 | 1015.5 | / | 2031 | 钢框架
99 | 无 | PTA新中控楼 | PTA现场人员用房 | 990 | 1715.3 | 1715.3 | 框架结构 | 2 | 12.75
100 | 中国空分 | 空分空压装置 | 主空压机厂房 | 1698.3 | 1698.3 | 3396.6
101 |  |  | 空压厂房 | 1409.58 | 1409.58 | 2819.16
102 |  |  | 氮压机厂房 | 335.36 | 335.36 | 670.72
103 |  |  | 膨胀机厂房 | 265.98 | 372.19 | 531.96
104 |  |  | 加药间 | 153.94 | 153.94 | 153.94
105 |  |  | 空分空压控制室 | 769.95 | 769.95 | 769.95
106 |  |  | 变配电所 | 1970.16 | 3467.415 | 3904.34
107 |  |  | 冷箱 | 454.75 | / | 454.75
108 |  |  | 循环水池 | 970.19 | / | 970.19
109 |  |  | 液氧储槽 | 298 | / | 298
110 |  |  | 液氮储槽 | 432.14 | / | 432.14
111 |  |  | 消音塔 | 67.69 | / | 67.69
112 |  |  | 储槽附属设备 | 664.31 | / | 664.31
113 |  |  | 预冷纯化设备 | 698.69 | / | 698.69
114 |  |  | 污水提升池 | 36 | / | 36
115 |  |  | 雨水收集池 | 170 | / | 170
116 |  |  | 室外管廊 | 2720.18 | / | 2720.18
117 |  |  | 其他设备 | 1077.32 | / | 1077.32
118 | 无 | 码头煤仓、输煤管廊 | 2#圆形煤仓 | 11310 | / | 22620
119 |  |  | 转运站1 | 200 | / | 600
120 |  |  | 转运站2 | 200 | / | 600
121 |  |  | 输煤廊 |  | /

## 工程审批情况
承包商 | 装置名称 | 建构筑物名称 | 性质 | 占地面积 m2 | 建筑面积 m2 | 计容面积m2 | 结构形式 | 层数 | 建筑高度 | 规划放线 | 不动产预测绘 | 开工前验线 | 规划核实测量 | 竣工地形图测绘 | 不动产测绘
华夏院 | 配套用房 | 配套用房 | 建筑物 | 1122.98 | 2101.22 | 2101.22 | 框架结构 | 2 | 11.75 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 辅助用房 | 建筑物 | 327.31 | 327.31 | 328.31 | 框架结构 | 1 | 5 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
福建省安 | 中心控制室 | 中心控制室 | 建筑物 | 3301.7 | 5585.6 | 6603.4 | 抗爆墙/框架 | 2 | 13.9 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 变电所SS15-7 | 建筑物 | 227.5 | 227.5 | 227.5 | 混凝土框架 | 1 | 7.6 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 化学品仓库 | 建筑物 | 294.4 | 294.4 | 588.8 | 混凝土框架 | 1 | 9.4 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
东华 | 中和废水处理装置 | 污泥脱水间 | 建筑物 | 342.63 | 628.27 | 628.27 | 钢筋混凝土框架 | 2 | 15.9 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 高效沉淀池 | 构筑物 | 81 | / | 81 | 钢筋混凝土水池 | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 调节水池 | 构筑物 | 189.77 | / | 189.77 | 钢筋混凝土水池 | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 酸碱罐区 | 构筑物 | 252.96 | / | 252.96 | 钢筋混凝土基础 | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 管廊 | 构筑物 | 46.2 | / | 46.2 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
东华 | 2#除盐水站 | 2#除盐水站主厂房 | 建筑物 | 5543.68 | 5543.68 | 11087.36 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 11.8 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FAR26机柜间 | 建筑物 | 286.74 | 286.74 | 286.74 | 钢筋混凝土框架 | / | 7.6 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 酸碱罐区 | 构筑物 | 754.88 | / | 1509.76 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 10.5 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 加氨装置 | 构筑物 | 90.1 | / | 90.1 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 6 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 含油废水池 | 构筑物 | 52.8 | / | 52.8 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 反洗、酸碱废水池 | 构筑物 | 292.56 | / | 292.56 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
| 2#除盐水站 | 室外水箱区 | 构筑物 | 761.04 | / | 1881.2 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 中间水池 | 构筑物 | 214.14 | / | 214.14 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
| 2#净水场 | 污泥脱水间 | 建筑物 | 264.29 | 520.3 | 528.56 | 钢筋混凝土框架 | 2 | 15.9 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 加药间 | 建筑物 | 413.95 | 413.95 | 413.95 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 7.7 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 鼓风机房 | 建筑物 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 6.3 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FAR29机柜间 | 建筑物 | 671.76 | 671.76 | 671.76 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 7.6 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 污泥浓缩池 | 构筑物 | 226.2 | / | 226.2 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 浓缩液上清池 | 构筑物 | 51.04 | / | 51.04 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 污泥调节池 | 构筑物 | 139.04 | / | 139.04 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 配水池 | 构筑物 | 67 | / | 67 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 反洗排水池 | 构筑物 | 353.69 | / | 353.69 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 絮凝池、平流沉淀池 | 构筑物 | 4460.98 | / | 4460.98 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | V型滤池 | 构筑物 | 1601.95 | / | 1601.95 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 原水池 | 构筑物 | 2133.21 | / | 2133.21 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 清水池A | 构筑物 | 3181.08 | / | 3181.08 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 清水池B | 构筑物 | 3178.97 | / | 3178.97 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 污泥均衡池 | 构筑物 | 19.64 | / | 19.64 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 泵区1 | 构筑物 | 184 | / | 184 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 泵区2 | 构筑物 | 297.5 | / | 297.5 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 管廊 | 构筑物 | 730.25 | / | 730.25 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
东华 | 配套储运项目 | 10KV变电所SS15-6 | 建筑物 | 682.34 | 682.34 | 1364.68 | 抗爆墙/框架 | 1 | 8.2 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 现场机柜室FAR28 | 建筑物 | 672 | 1344 | 1344 | 抗爆墙/框架 | 1 | 8.2 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 新建石脑油罐区 | 构筑物 | 16434.3 | / | 16434.3 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 3#泡沫站 | 建筑物 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | 混凝土框架 | 1 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
赛鼎 |  | 现场机柜室FAR30 | 建筑物 | 417 | 834 | 834 | 抗爆墙/框架 | 1 | 8.2 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
惠利特 |  | 罐区VOC治理装置 | 构筑物 | 500 | / | 500 | / | 1 | / | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
东华 |  | 10kV变电所CS21 | 建筑物 | 1452.83 | 2736.05 | 2899.11 | 混凝土框架 | 2 | 11.2 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | FAR27机柜间 | 建筑物 | 677.04 | 677.04 | 677.04 | 混凝土框架 | 1 | 7.6 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
| 3#消防泵站 | 泵房 | 建筑物 | 433.06 | 433.06 | 866.12 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 11.6 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 消防水罐 | 构筑物 | 1213.98 | / | 3435.36 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
| 事故水池 | 雨水监控池及事故水池 | 构筑物 | 4320.47 | / | 4320.47 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
东华 | 3#循环水场 | 加药间 | 建筑物 | 338.03 | 338.03 | 338.03 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 7.8 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 冷却塔及循环水池 | 构筑物 | 4173.03 | / | 7135.61 | 钢筋混凝土 | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 清净废水池 | 构筑物 | 108.16 | / | 108.16 | 钢筋混凝土 | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 旁滤系统 | 构筑物 | 198 | / | 198 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 泵区 | 构筑物 | 306.8 | / | 306.8 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 事故废水罐 | 构筑物 | 6482.94 | / | 6482.94 | 碳钢 | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 管廊 | 构筑物 | 25.3 | / | 25.3 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
镇海院 | 硫磺回收装置 | 构筑物 | 构筑物 | 9205.96 | / | 19580.52 | 钢构架 | / | 46.6 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 造粒包装车间 | 建筑物 | 369 | 702.52 | 1238.52 | 钢筋混凝土框架 | 3 | 21.9 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 硫磺仓库 | 建筑物 | 1826.45 | 1826.45 | 1826.45 | 钢筋混凝土柱+轻钢屋顶 | 1 | 7.2 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
镇海院 |  | 35/10kV变电所CS20 | 建筑物 | 2339.21 | 4054.29 | 4404.39 | 钢筋混凝土框架 | 2 | 10.9 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 现场机柜室FAR22 | 建筑物 | 1256.43 | 1231.94 | 1231.94 | 钢筋混凝土抗爆 | 1 | 8 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
广州院 | 沸腾床渣油加氢装置 | 管桥-01 | 构筑物 | 2070 | / | 8280 | 钢结构 | / | 16.5 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 管桥-02 | 构筑物 | 812.05 | / | 3248 | 钢结构 | / | 15 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 管桥-03 | 构筑物 | 747 | / | 3735 | 钢结构 | / | 15 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 管桥-04 | 构筑物 | 792 | / | 4752 | 钢结构 | / | 20 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 管桥-05 | 构筑物 | 720 | / | 4320 | 钢结构 | / | 20 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 管桥-06 | 构筑物 | 280 | / | 1120 | 钢结构 | / | 15 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 管桥-07 | 构筑物 | 114 | / | 342 | 钢结构 | / | 11.5 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 构-01 | 构筑物 | 783 | / | 11131 | 钢结构 | / | 82 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 构-02 | 构筑物 | 300 | / | 3000 | 钢结构 | / | 58.8 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 构-03 | 构筑物 | 594 | / | 2864 | 钢结构 | / | 30.4 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 构-04 | 构筑物 | 477 | / | 954 | 钢结构 | / | 9 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 构-05 | 构筑物 | 311.67 | / | 1741.67 | 钢结构 | / | 27 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 构-06 | 构筑物 | 122.74 | / | 241.91 | 钢结构 | / | 9 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 构-07 | 构筑物 | 264 | / | 1056 | 钢结构 | / | 18 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 棚-01 | 构筑物 | 2394 | / | 4788 | 钢结构 | / | 15 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 零星设备1 | 构筑物 | 1009.98 | / | 1087.32 | 钢结构 | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 零星设备2 | 构筑物 | 142.58 | / | 241.95 | 钢结构 | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 污水池 | 构筑物 | 234 | / | 234 | 钢筋砼 | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 加热炉区域 | 构筑物 | 1048.54 | / | 1048.54 | 钢结构 | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
昆仑院 |  | 35/10KV变电所CS19 | 建筑物 | 2099.03 | 3884.18 | 4195.58 | 钢筋混凝土框架 | 2 | 10.45 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 机柜间FAR23 | 建筑物 | 1004.25 | 1004.25 | 1004.25 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 7.65 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
| 芳烃吸附分离装置 | 吸附分离装置 | 构筑物 | 5533.44 | / | 12296.81 | 钢构架 | / | 19 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 加热炉 | 构筑物 | 933.24 | / | 1325.04 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 污水池 | 构筑物 | 341.64 | / | 341.64 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
昆仑院 | 芳烃轻质化装置 | 轻质化主装置 | 构筑物 | 8163.74 | / | 16327.48 | 钢构架 | / | 30 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 压缩机棚 | 构筑物 | 1248 | / | 3744 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
东华 | 配套公用系统 | 余热回收站 | 建筑物 | 1435.84 | 24.75 | 1435.84 | 钢筋混凝土排架结构 | 1 | 5.6 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 2#制冷站 | 建筑物 | 1460.47 | 1460.47 | 2626.91 | / | / | / | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 泵区 | 构筑物 | 216.58 | / | 216.58 | / | / | / | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
|  | 新建管廊 | 构筑物 | 279.05 | / | 279.05 | 钢结构 | 1 | 11.7 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE
镇海院 | 干气分离装置 | 构筑物 | 构筑物 | 1838.5 | / | 4599.5 | 钢构架 | / | 19 | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
佰顺 |  | PX危废库1 | 建筑物 | 1049.2 | 1049.2 | 1049.2 | 钢筋混凝土框架 | 1 | / | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | PX危废库2 | 建筑物 | 999.44 | 999.44 | 999.44 | 钢筋混凝土框架 | 1 | / | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | PX甲类危废库 | 建筑物 | 550.96 | 550.96 | 550.96 | 钢筋混凝土框架 | 1 | / | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
江苏中圣 | 气体应急处置中心 | 机柜间配电室 | 建筑物 | 237.4 | 237.4 | 237.4 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 5.315 | TRUE | TRUE |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 火炬 | 构筑物 | 876.9 | / | 1753.8 | 钢框架 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | 火炬附属设施区 | 构筑物 | 805.4 | / | 805.4 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | 污水池初期雨水池 | 构筑物 | 117.1 | / | 117.1 | 混凝土结构 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | 管廊 | 构筑物 | 1015.5 | / | 2031 | 钢框架 |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
无 | PTA新中控楼 | PTA现场人员用房 | 建筑物 | 990 | 1715.3 | 1715.3 | 框架结构 | 2 | 12.75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
中国空分 | 空分空压装置 | 主空压机厂房 | 建筑物 | 1698.3 | 1698.3 | 3396.6 | / | / | / | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 空压厂房 | 建筑物 | 1409.58 | 1409.58 | 2819.16 | / | / | / | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 氮压机厂房 | 建筑物 | 335.36 | 335.36 | 670.72 | / | / | / | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 膨胀机厂房 | 建筑物 | 265.98 | 372.19 | 531.96 | / | / | / | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 加药间 | 建筑物 | 153.94 | 153.94 | 153.94 | / | / | / | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 空分空压控制室 | 建筑物 | 769.95 | 769.95 | 769.95 | / | / | / | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 变配电所 | 建筑物 | 1970.16 | 3467.415 | 3904.34 | / | / | / | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 冷箱 | 构筑物 | 454.75 | / | 454.75 | / | / | / | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | 循环水池 | 构筑物 | 970.19 | / | 970.19 | / | / | / | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | 液氧储槽 | 构筑物 | 298 | / | 298 | / | / | / | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | 液氮储槽 | 构筑物 | 432.14 | / | 432.14 | / | / | / | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | 消音塔 | 构筑物 | 67.69 | / | 67.69 | / | / | / | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | 储槽附属设备 | 构筑物 | 664.31 | / | 664.31 | / | / | / | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | 预冷纯化设备 | 构筑物 | 698.69 | / | 698.69 | / | / | / | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | 污水提升池 | 构筑物 | 36 | / | 36 | / | / | / | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | 雨水收集池 | 构筑物 | 170 | / | 170 | / | / | / | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | 室外管廊 | 构筑物 | 2720.18 | / | 2720.18 | / | / | / | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | 其他设备 | 构筑物 | 1077.32 | / | 1077.32 | / | / | / | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
无 | 码头煤仓、输煤管廊 | 2#圆形煤仓 | 构筑物 | 11310 | / | 22620 | / | / | / | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | 转运站1 | 构筑物 | 200 | / | 600 | / | / | / | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | 转运站2 | 构筑物 | 200 | / | 600 | / | / | / | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
汇总 |  |  | 120 | 156102.9 |  | 275945.11 | [8 empty] | 40

## 完成验收和不办
序号 | 承包商 | 装置名称 | 建构筑物名称 | 占地面积 m2 | 建筑面积 m2 | 计容建筑面积m2 | 结构形式 | 层数 | 建筑高度 | 设计单位
1 | 广州院 | 2#90万吨/年抽提装置 | 构筑物 | 3420.8 | / | 10823.2 | 钢构架 |  | 30 | 中石化广州工程有限公司
2 |  |  | 10kV变电所SS11-1 | 765.94 | 1233.3 | 1314.3 | 钢筋混凝土框架 | 2 | 9.2
3 |  |  | 机柜间FAR21 | 508.2 | 489.27 | 489.27 | 钢筋混凝土抗爆 | 1 | 6
4 | 镇海院 | 工业己烷优化设施 | 构筑物 | 1125.26 | / | 1456.46 | 钢构架 |  | 21.5 | 镇海石化工程股份有限公司
5 |  | 配套储运项目 | 备品备件仓库4 | 3160.62 | 3160.62 | 3160.62 | 混凝土框架 | 1 | 7.6
6 |  |  | 备品备件仓库5 | 2420 | 2420 | 2420 | 混凝土框架 | 1 | 7.6
7 |  |  | 外管廊1 | 15090.8 | / | 67981.95 |  | / | /
8 |  | 配套储运项目 | 外管廊2 | 9679.1 | / | 9679.1 |  | / | / | 中国天辰工程有限公司
9 |  | 中沙火炬管廊 |  | 910 | 910 | 1820
10 |  |  | 外管廊3 | 18066.5 | / | 97409.41 |  | / | / | 中国天辰工程有限公司
11 |  | 中沙火炬管廊 |  | 4329 | 12987 |  |  |  | 4329
12 |  |  | PX固废堆场 |  |  | 7041.59
13 | 赛鼎 |  | C5球罐区改造 | 5323.72 | / | 5323.72 | / | / | /
14 |  | 液化气分离装置 | 构筑物 | 1104 | / | 3732 | 钢构架 |  | 19.5

## 测绘事项
多测合一 | 福建省 | 漳州市
测绘阶段 | 测绘事项 | 测绘事项
立项用地规划许可阶段 | 地形图测绘 | 选址测绘
| 土地勘测定界（拨地测量） | 土地勘测定界(拨地测量)
| 首次登记宗地测量 | 首次登记宗地测量
工程建设许可和施工许可阶段 | 工程规划指标核算
日照分析核算
| 规划放验线测量 | 规划放线
| 不动产预测绘 | 不动产预测绘
竣工验收和不动产登记阶段 | 竣工地形图测绘
| 规划核算测量 | 规划核实测量（含消防测量、绿地测量）
绿地测量
人防测量
| 消防测量 | 人防测量
| 地下管线测量 | 地下管线测量
| 用地复核测量 | 用地复核测量
| 不动产测绘 | 不动产测绘
施工监督 |  | 开工前验线