## 封2招标控制价
原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室 项目配套附属设施工程工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 3400917元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 叁佰肆拾万零玖佰壹拾柒圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2025年05月08日 |  | 审 核 时 间: | 2025年05月08日

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑 | 3400917 | 18381 | 597317
合 计 |  | 3400917 | 18381 | 597317

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 室外总体工程 | 3067378 | 17614 | 566520
2 | 安装工程 | 133539 | 767 | 30797
3 | 暂列金额 | 200000
合 计 |  | 3400917 | 18381 | 597317

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 单体建筑 室外总体工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 3009570
1.1 | 拆除工程 | 159171
1.2 | 室外铺装 | 2234365
1.3 | 花池 | 31936
1.4 | 吸烟棚 | 63195
1.5 | 中心控制室门前亭（雨棚） | 260558
1.6 | 城市海绵 | 46815
1.7 | 室外绿化 | 213530
2 | 措施项目费 | 57808
2.1 | 总价措施项目费 | 30392
2.1.1 | 安全文明施工费 | 17614
2.1.2 | 其他总价措施费 | 10629
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 2149
2.2 | 单价措施项目费 | 27416
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 3067378
单位工程造价汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 132216
1.1 | 场地排水 | 118134
1.2 | 海绵城市 | 14082
2 | 措施项目费 | 1323
2.1 | 总价措施项目费 | 1323
2.1.1 | 安全文明施工费 | 767
2.1.2 | 其他总价措施费 | 462
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 94
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 133539
单位工程造价汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 单体建筑 暂列金额 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 200000
3.1 | 暂列金额 | 200000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 200000

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [6 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 050101004001 | 砍挖竹及根 | (1)砍挖竹林及竹根 (2)直径20cm以内 (3)装车 | 株 | 300 | 12.14 |  | 3642 | 清单
2 | 050101003001 | 砍挖灌木丛及根 | (1)原有50~100cm高灌木丛清除 (2)装车 | m2 | 999.04 | 5.56 |  | 5554.66 | 清单
3 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)原有绿化表层土方，清除灌木、竹林等植被 (2)外运距离10km | m3 | 629.424 | 26.36 |  | 16591.62 | 清单
4 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)挖除原有混凝土路面 (2)C30混凝土路面 (3)200mm厚 | m2 | 2587.91 | 16.22 |  | 41975.9 | 清单
5 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)挖除原有混凝土路面 (2)5%水泥稳定碎石层 (3)100mm厚 | m2 | 2587.91 | 3.48 |  | 9005.93 | 清单
6 | 041001002001 | 拆除人行道 | (1)挖除原有透水砖铺装 (2)50mm厚 | m2 | 1127.84 | 4.58 |  | 5165.51 | 清单
7 | 041001003002 | 拆除基层 | (1)挖除原有透水砖铺装 (2)C20透水砼基层 (3)180mm厚 | m2 | 1127.84 | 6.26 |  | 7060.28 | 清单
8 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)拆除原有混凝土路面和透水砖路面材料 (2)外运距离10km | m3 | 1069.611 | 46.91 |  | 50175.45 | 清单
9 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 | (1)原有钢构停车棚拆除 (2)保安室卫生间敲除、改造 (3)钢材回收甲方处置 | 项 | 1 | 20000 |  | 20000 | 清单
室外铺装 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
10 | 050201001001 | 园路 | (1)门廊平台及坡道 (2)素土夯实（夯实度≥93%） (3)200mm厚天然级配砂石 (4)150mm厚C20混凝土基层 (5)600*600*30mm芝麻白花岗岩面层，缝宽8mm (6)30mm厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 138.603 | 271.58 |  | 37641.8 | 清单
11 | 050201001002 | 园路 | (1)台阶 (2)素土夯实（夯实度≥93%） (3)300mm厚天然级配砂石 | m2 | 63.6 | 345.62 |  | 21981.43 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [6 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)150mm厚C20混凝土基层 (5)600*600*30mm芝麻白花岗岩面层，缝宽8mm (6)30mm厚1:6干硬性水泥砂浆结合层
12 | 050201001003 | 园路 | (1)厂区地坪铺装 (2)素土夯实（夯实度≥93%） (3)200mm厚天然级配砂石 (4)150mm厚C20混凝土基层 (5)600*600*30mm芝麻白花岗岩面层，缝宽8mm (6)30mm厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 103.107 | 271.58 |  | 28001.8 | 清单
13 | 050201001004 | 园路 | (1)厂区地坪铺装 (2)素土夯实（夯实度≥93%） (3)180mm厚C20透水砼基层（浇筑前先将原级配砂石垫层用水湿润） (4)400*200*50mm透水砖面层（米黄色、浅灰色、黑色等） (5)30mm厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 4882.133 | 182.33 |  | 890159.31 | 清单
14 | 050201001005 | 园路 | (1)厂区混凝土地坪 (2)素土夯实（夯实度≥93%） (3)100mm厚5%水泥稳定碎石层 (4)200mm厚C30砼面层 | m2 | 6234.553 | 156.71 |  | 977016.8 | 清单
15 | 050201001006 | 园路 | (1)厂区彩色透水混凝土地坪 (2)素土夯实（夯实度≥93%） (3)200mm厚天然级配砂石(压实) (4)30mm厚砂滤层 (5)90mm厚10mm粒径C25透水混凝土 (6)30mm厚6mm粒径C25浅绿色强固透水混凝土 (7)双丙聚氨酯密封处理 | m2 | 280.875 | 250.19 |  | 70272.12 | 清单
16 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)机切面G614花岗岩立缘石（直行） (2)120*250*950mm (3)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆座浆 (4)60mm厚C15混凝土基座 | m | 1289.898 | 91.89 |  | 118528.73 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [6 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
17 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)机切面G614花岗岩立缘石（弧行） (2)120*250*950mm (3)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆座浆 (4)60mm厚C15混凝土基座 | m | 316.659 | 117.77 |  | 37292.93 | 清单
18 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)机切面603花岗岩立道牙（直行） (2)120*125*950mm (3)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆座浆 (4)60mm厚C15混凝土基座 | m | 636.518 | 54.97 |  | 34989.39 | 清单
19 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)机切面603花岗岩立道牙（弧行） (2)120*125*950mm (3)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆座浆 (4)60mm厚C15混凝土基座 | m | 81.786 | 65.19 |  | 5331.63 | 清单
20 | 040205006001 | 标线 | (1)机动车停车位标线 (2)3mm厚100mm宽白色热熔漆 | m2 | 119.25 | 37.87 |  | 4516 | 清单
21 | 040205006002 | 标线 | (1)非机动车停车位标线 (2)3mm厚50mm宽白色热熔漆 | m2 | 14.4 | 37.87 |  | 545.33 | 清单
22 | 040205008001 | 横道线 | (1)人行道标线 (2)3mm厚450mm宽白色热熔漆 | m2 | 102.96 | 78.55 |  | 8087.51 | 清单
花池 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
23 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 34.358 | 7.27 |  | 249.78 | 清单
24 | 010103001001 | 回填方 | (1)符合设计要求 (2)符合设计要求 (3)符合设计要求 (4)原土利用 | m3 | 20.971 | 10.36 |  | 217.26 | 清单
25 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)开挖余土 (2)外运距离10km | m3 | 10.253 | 26.36 |  | 270.27 | 清单
26 | 050307016001 | 花池 | (1)素土夯实（夯实度≥93%） (2)150mm厚碎石垫层 (3)100mm厚C20混凝土基层 (4)100mm厚中砂找平层 (5)M7.5水泥砂浆砖砌花池 (6)50mm厚印度红花岗岩压顶，200*100*20mm厚印度红花岗岩侧面 (7)20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m | 80.102 | 389.49 |  | 31198.93 | 清单
吸烟棚 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [6 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
27 | 010101002002 | 挖一般土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 25.92 | 7.62 |  | 197.51 | 清单
28 | 010103001002 | 回填方 | (1)符合设计要求 (2)符合设计要求 (3)符合设计要求 (4)原土利用 | m3 | 14.4 | 10.36 |  | 149.18 | 清单
29 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)开挖余土 (2)外运距离10km | m3 | 9.368 | 26.36 |  | 246.94 | 清单
30 | 010501003001 | 独立基础 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 11.52 | 498.25 |  | 5739.84 | 清单
31 | 010501006001 | 设备基础 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C20素砼包裹 | m3 | 0.08 | 470 |  | 37.6 | 清单
32 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)Q235钢材 (2)M12*530mm地脚螺栓 | t | 0.015 | 9195.98 |  | 137.94 | 清单
33 | 010603001001 | 实腹钢柱 | (1)方钢管立柱 (2)304不锈钢方管 (3)单根柱质量3t以内 | t | 0.513 | 25433.68 |  | 13047.48 | 清单
34 | 010604001001 | 钢梁 | (1)方钢管梁 (2)304不锈钢方管 (3)单根柱质量1.5t以内 (4)安装高度5m以内 | t | 0.857 | 24924.83 |  | 21360.58 | 清单
35 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)304不锈钢方管，75×40×2mm、75×45×1.2mm (2)8mm厚钢化喷砂玻璃 (3)橡胶密封条 | m2 | 50.38 | 369.49 |  | 18614.91 | 清单
36 | 010901002001 | 型材屋面 | (1)3mm厚红色树脂瓦 | m2 | 57.792 | 63.38 |  | 3662.86 | 清单
中心控制室门前亭（雨棚） | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
37 | 010101002003 | 挖一般土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 162.454 | 4.85 |  | 787.9 | 清单
38 | 010103001003 | 回填方 | (1)符合设计要求 (2)符合设计要求 (3)符合设计要求 (4)原土利用 | m3 | 151.436 | 10.36 |  | 1568.88 | 清单
39 | 010501001001 | 垫层 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C20 | m3 | 0.784 | 492.28 |  | 385.95 | 清单
40 | 010501002001 | 带形基础 | (1)泵送商品混凝土 (2)C30 | m3 | 13.526 | 531.16 |  | 7184.47 | 清单
41 | 010503001001 | 基础梁 | (1)泵送商品混凝土 (2)C30 | m3 | 2.97 | 528.18 |  | 1568.69 | 清单
42 | 010507009001 | 钢结构基底灌浆 | (1)钢结构柱脚 (2)C30细石混凝土（预拌非泵送） | m3 | 0.143 | 815.21 |  | 116.58 | 清单
43 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)泵送商品混凝土 (2)C30 | m3 | 4.608 | 542.31 |  | 2498.96 | 清单
44 | 010516002002 | 预埋铁件 | (1)Q355B钢材 (2)M30地脚螺栓 | t | 0.208 | 9195.98 |  | 1912.76 | 清单
45 | 010603001002 | 实腹钢柱 | (1)方钢管立柱 (2)Q235B (3)单根柱质量3t以内 | t | 2.789 | 10151.88 |  | 28313.59 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [6 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)喷砂（或抛丸）除锈，除锈等级Sa2.5级
46 | 010604001002 | 钢梁 | (1)方钢管梁 (2)Q235B (3)单根柱质量1.5t以内 (4)安装高度5m以内 (5)喷砂（或抛丸）除锈，除锈等级Sa2.5级 | t | 3.341 | 10008.39 |  | 33438.03 | 清单
47 | 010901002002 | 型材屋面 | (1)3mm深咖色铝单板 (2)304不锈钢方管 | m2 | 72.215 | 1163.64 |  | 84032.26 | 清单
48 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | (1)方钢管柱、梁 (2)外包3mm铝单板，深咖色 | m2 | 180.475 | 367.35 |  | 66297.49 | 清单
49 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)钢柱、钢梁 (2)环氧富锌底漆两道，厚70um (3)环氧云铁中间漆两道，厚70um (4)氟碳面漆，厚35um | m2 | 82.595 | 163.06 |  | 13467.94 | 清单
50 | 011405001002 | 金属面油漆 | (1)钢柱 (2)耐火极限2h | m2 | 23.104 | 62.74 |  | 1449.54 | 清单
51 | 011405001003 | 金属面油漆 | (1)钢梁 (2)耐火极限1.5h | m2 | 59.491 | 53.08 |  | 3157.78 | 清单
52 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E，直径6mm | t | 0.01 | 5804.64 |  | 58.05 | 清单
53 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E，直径8mm | t | 0.328 | 5383.03 |  | 1765.63 | 清单
54 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E，直径10mm | t | 0.523 | 5383.03 |  | 2815.32 | 清单
55 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E，直径12mm | t | 0.397 | 5203.61 |  | 2065.83 | 清单
56 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E，直径14mm | t | 0.213 | 5077.14 |  | 1081.43 | 清单
57 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E，直径16mm | t | 0.313 | 5020.23 |  | 1571.33 | 清单
58 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E，直径18mm | t | 0.403 | 5020.23 |  | 2023.15 | 清单
59 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E，直径20mm | t | 0.638 | 4696.36 |  | 2996.28 | 清单
城市海绵 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
60 | 010404001001 | 垫层 | (1)300mm厚碎石层 | m3 | 151.3 | 243.15 |  | 36788.6 | 清单
61 | 040201021001 | 土工合成材料 | (1)200g/m2~300g/m2土工布 (2)搭接宽度不小于200mm，渗透系数大于1×10-4m/s | m2 | 1008.662 | 9.94 |  | 10026.1 | 清单
室外绿化 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
62 | 050101010001 | 整理绿化用地 | (1)整理绿化用地 | m2 | 2119.07 | 4.21 |  | 8921.28 | 清单
63 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | (1)外购种植土（含海绵城市） (2)40cm厚 | m3 | 847.628 | 43.85 |  | 37168.49 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [6 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
64 | 050102002001 | 栽植灌木 | (1)黄金榕球 (2)假植苗 (3)胸径15-20cm (4)高度100-200cm (5)冠幅150-250cm (6)半年成活养护，半年日常养护（二级标准） (7)基肥10kg/株 | 株 | 3 | 352.97 |  | 1058.91 | 清单
65 | 050102002002 | 栽植灌木 | (1)金叶女贞球 (2)假植苗 (3)胸径10-20cm (4)高度100-200cm (5)冠幅150-250cm (6)半年成活养护，半年日常养护（二级标准） (7)基肥2-5kg/株 | 株 | 5 | 353.66 |  | 1768.3 | 清单
66 | 050102002003 | 栽植灌木 | (1)山茶花 (2)假植苗 (3)胸径10-20cm (4)高度100-200cm (5)冠幅150-250cm (6)半年成活养护，半年日常养护（二级标准） (7)基肥8kg/株 | 株 | 4 | 508.6 |  | 2034.4 | 清单
67 | 050102002004 | 栽植灌木 | (1)红花继木球 (2)假植苗 (3)胸径15-20cm (4)高度100-200cm (5)冠幅150-250cm (6)半年成活养护，半年日常养护（二级标准） (7)基肥10kg/株 | 株 | 2 | 384.99 |  | 769.98 | 清单
68 | 050102002005 | 栽植灌木 | (1)海桐球 (2)假植苗 (3)胸径15-20cm (4)高度100-200cm (5)冠幅150-250cm (6)半年成活养护，半年日常养护（二级标准） (7)基肥10kg/株 | 株 | 195 | 298.89 |  | 58283.55 | 清单
69 | 050102007001 | 栽植色带 | (1)红花檵木地被 (2)半年成活养护，半年日常养护（二级标准） (3)40株/m2 (4)高度40-50cm (5)基肥10kg/m2 | m2 | 516.18 | 101.75 |  | 52521.32 | 清单
70 | 050102012001 | 铺种草皮 | (1)马尼拉草皮 (2)密铺 (3)半年成活养护，半年日常养护（二级标准） (4)基肥10kg/m2 | m2 | 1602.89 | 31.82 |  | 51003.96 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [6 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
场地排水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
71 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式弹性密封圈连接，管道及管件安装 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:HDPE双壁加筋波纹管 DN300，环刚度≥8KN/㎡ (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 239.7 | 98.66 |  | 23648.8 | 清单
72 | 031001006002 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式弹性密封圈连接，管道及管件安装 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:HDPE双壁加筋波纹管 DN400，环刚度≥8KN/㎡ (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 98.72 | 159.96 |  | 15791.25 | 清单
73 | 031001006003 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式弹性密封圈连接，管道及管件安装 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:HDPE双壁加筋波纹管 DN500，环刚度≥8KN/㎡ (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 11.5 | 225.46 |  | 2592.79 | 清单
74 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 233.331 | 7.67 |  | 1789.65 | 清单
75 | 010103001004 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:原土回填 (3)填方粒径要求:按设计要求 | m3 | 158.517 | 10.36 |  | 1642.24 | 清单
76 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:10km | m3 | 74.814 | 26.36 |  | 1972.1 | 清单
77 | 040504002001 | 混凝土井 | (1)名称:圆形钢筋混凝土雨水检查井Φ1000，平均井深1m (2)混凝土强度等级:井墙及底板混凝土为C30、S6 (3)垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm厚 (4)防渗、防水要求:M10水泥砂浆砌筑MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面 (5)井盖、井圈材质及规格:防盗型重型球墨 | 座 | 15 | 3541.22 |  | 53118.3 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [6 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
铸铁井盖及井座安装 (6)踏步材质、规格:塑钢踏步安装 (7)采用预拌非泵送砼 (8)防坠网安装 (9)钢筋制作安装 (10)模板制作搭拆
78 | 040504009001 | 雨水口 | (1)名称:砖砌平箅式雨水口 单箅 井深1.0m (2)混凝土强度等级:C20细石混凝土垫层 (3)垫层、基础材质及厚度:C20混凝土底板100mm厚 (4)砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑内侧M10水泥砂浆勾缝 (5)雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁箅子及支座 (6)采用预拌非泵送砼 (7)模板制作搭拆 | 座 | 23 | 764.29 |  | 17578.67 | 清单
海绵城市 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
79 | 031001006004 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶圈承插连接，管道及管件安装 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 55.3 | 59.47 |  | 3288.69 | 清单
80 | 031001006005 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接，管道及管件安装 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:PVC双螺纹渗管 DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 138 | 47.44 |  | 6546.72 | 清单
81 | 040504001001 | 砌筑井 | (1)名称:溢流式雨水口，内径620mm，井深0.7m (2)混凝土强度等级:C15细石混凝土垫层 (3)垫层、基础材质及厚度:C15混凝土基础100mm (4)砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 (5)勾缝、抹面要求:墙内1:2水泥砂浆勾缝，抹面20mm厚 (6)井盖、井圈材质及规格:溢流式成品井盖及支座安装，混凝土井圈浇筑 | 座 | 7 | 606.68 |  | 4246.76 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [6 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(7)采用预拌非泵送砼 (8)模板制作搭拆
暂列金额 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 3141785.91 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
室外总体工程
1 | 安全文明施工费 | 3036986 | / | 17614
1.1 | 拆除工程 | 164151 | 0.58 | 952
1.2 | 室外铺装 | 2246682 | 0.58 | 13031
1.3 | 花池 | 32616 | 0.58 | 189
1.4 | 吸烟棚 | 66057 | 0.58 | 383
1.5 | 中心控制室门前亭（雨棚） | 267135 | 0.58 | 1549
1.6 | 城市海绵 | 46815 | 0.58 | 272
1.7 | 室外绿化 | 213530 | 0.58 | 1238
2 | 其他总价措施费 | 3036986 | / | 10629
2.1 | 拆除工程 | 164151 | 0.35 | 575
2.2 | 室外铺装 | 2246682 | 0.35 | 7863
2.3 | 花池 | 32616 | 0.35 | 114
2.4 | 吸烟棚 | 66057 | 0.35 | 231
2.5 | 中心控制室门前亭（雨棚） | 267135 | 0.35 | 935
2.6 | 城市海绵 | 46815 | 0.35 | 164
2.7 | 室外绿化 | 213530 | 0.35 | 747
3 | 扬尘防治措施费 | 17614 | / | 2149
3.1 | 拆除工程 | 952 | 12.2 | 116
3.2 | 室外铺装 | 13031 | 12.2 | 1590
3.3 | 花池 | 189 | 12.2 | 23
3.4 | 吸烟棚 | 383 | 12.2 | 47
3.5 | 中心控制室门前亭（雨棚） | 1549 | 12.2 | 189
3.6 | 城市海绵 | 272 | 12.2 | 33
3.7 | 室外绿化 | 1238 | 12.2 | 151
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 132216 | / | 767
1.1 | 场地排水 | 118134 | 0.58 | 685
1.2 | 海绵城市 | 14082 | 0.58 | 82
2 | 其他总价措施费 | 132216 | / | 462
2.1 | 场地排水 | 118134 | 0.35 | 413
2.2 | 海绵城市 | 14082 | 0.35 | 49
3 | 扬尘防治措施费 | 767 | / | 94
3.1 | 场地排水 | 685 | 12.2 | 84
3.2 | 海绵城市 | 82 | 12.2 | 10
暂列金额
1 | 安全文明施工费 |  | /
1.1 | 一般土建 |  | 3.68
2 | 其他总价措施费 |  | /
2.1 | 一般土建 |  | 0.35
3 | 扬尘防治措施费 |  | /
总价措施项目清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.1 | 一般土建 |  | 12.2
合 计 |  |  |  | 31715

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 2624.74 |  | 2624.74 | 清单
2 | 041107002001 | 施工排水、降水 |  | 项 | 1 | 2355.3 |  | 2355.3 | 清单
室外铺装 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011702001001 | 基础模板 | (1)混凝土垫层 | m2 | 96.233 | 70.66 |  | 6799.82 | 清单
4 | 011702027001 | 台阶模板 | (1)台阶踏步宽300mm | m2 | 1.113 | 35.38 |  | 39.38 | 清单
5 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 5477.49 |  | 5477.49 | 清单
花池 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011702001002 | 基础模板 | (1)条形基础 | m2 | 10.18 | 66.8 |  | 680.02 | 清单
吸烟棚 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7 | 011702001003 | 基础模板 | (1)独立基础 | m2 | 39.84 | 71.84 |  | 2862.11 | 清单
中心控制室门前亭（雨棚） | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011702001004 | 基础模板 | (1)混凝土垫层 | m2 | 2.24 | 70.66 |  | 158.28 | 清单
9 | 011702001005 | 基础模板 | (1)带形基础 | m2 | 28.957 | 66.8 |  | 1934.33 | 清单
10 | 011702005001 | 基础梁模板 | (1)支撑高度3.6m以内 (2)矩形 | m2 | 28.71 | 93.89 |  | 2695.58 | 清单
11 | 011702001006 | 基础模板 | (1)独立基础 | m2 | 0.64 | 71.84 |  | 45.98 | 清单
12 | 011702002001 | 柱模板 | (1)支撑高度3.6m以内 (2)矩形 | m2 | 23.04 | 75.64 |  | 1742.75 | 清单
城市海绵 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
室外绿化 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
场地排水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
海绵城市 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
暂列金额 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 27415.78 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 200000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 200000 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 200000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 200000 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [11 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 172.97 | 208.18 | 1746.13 | 144.44 | 136.3 |  | 216.72 |  | 2624.74
1.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 172.97 | 208.18 | 1746.13 | 144.44 | 136.3 |  | 216.72 |  | 2624.74
2 | 041107002001 | 施工排水、降水 | 项 | 1 | 1098 |  | 810.9 | 129.6 | 122.4 |  | 194.4 |  | 2355.3
2.1 | 10117214 | 排水、降水(抽水机抽水) | 台班 | 30 | 36.6 |  | 27.03 | 4.32 | 4.08 |  | 6.48 |  | 78.51
室外铺装 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011702001001 | 基础模板 (1)混凝土垫层 | m2 | 96.233 | 43.67 | 12.75 | 0.85 | 3.89 | 3.67 |  | 5.83 |  | 70.66
3.1 | 10117035T | 现浇混凝土胶合板模板(垫层) | m2 | 96.233 | 43.67 | 12.75 | 0.85 | 3.89 | 3.67 |  | 5.83 |  | 70.66
4 | 011702027001 | 台阶模板 (1)台阶踏步宽300mm | m2 | 1.113 | 20.89 | 7.22 | 0.56 | 1.95 | 1.84 |  | 2.92 |  | 35.38
4.1 | 10117069 | 现浇混凝土胶合板模板(台阶) | m2 | 1.113 | 20.89 | 7.22 | 0.56 | 1.95 | 1.84 |  | 2.92 |  | 35.38
5 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 920.18 | 706.5 | 2812.67 | 301.43 | 284.44 |  | 452.27 |  | 5477.49
5.1 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 172.97 | 178.88 | 1092.33 | 98.06 | 92.53 |  | 147.13 |  | 1781.9
5.2 | 40107062 | 大型机械设备进出场(沥青混凝土摊铺机) | 台次 | 1 | 747.21 | 527.62 | 1720.34 | 203.37 | 191.91 |  | 305.14 |  | 3695.59
花池 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011702001002 | 基础模板 (1)条形基础 | m2 | 10.18 | 31.96 | 21.24 | 0.93 | 3.68 | 3.47 |  | 5.52 |  | 66.8
6.1 | 10117036 | 现浇混凝土胶合板模板(带形基础) | m2 | 10.18 | 31.96 | 21.24 | 0.93 | 3.68 | 3.47 |  | 5.52 |  | 66.8
吸烟棚 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7 | 011702001003 | 基础模板 (1)独立基础 | m2 | 39.84 | 38.79 | 18.32 | 1.12 | 3.95 | 3.73 |  | 5.93 |  | 71.84
7.1 | 10117037 | 现浇混凝土胶合板模板(独立基础) | m2 | 39.84 | 38.79 | 18.32 | 1.12 | 3.95 | 3.73 |  | 5.93 |  | 71.84
中心控制室门前亭（雨棚） | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011702001004 | 基础模板 | m2 | 2.24 | 43.67 | 12.75 | 0.85 | 3.89 | 3.67 |  | 5.83 |  | 70.66
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [11 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
|  | (1)混凝土垫层 |  | 0
8.1 | 10117035 | 现浇混凝土胶合板模板(垫层) | m2 | 2.24 | 43.67 | 12.75 | 0.85 | 3.89 | 3.67 |  | 5.83 |  | 70.66
9 | 011702001005 | 基础模板 (1)带形基础 | m2 | 28.957 | 31.96 | 21.24 | 0.93 | 3.68 | 3.47 |  | 5.52 |  | 66.8
9.1 | 10117036 | 现浇混凝土胶合板模板(带形基础) | m2 | 28.957 | 31.96 | 21.24 | 0.93 | 3.68 | 3.47 |  | 5.52 |  | 66.8
10 | 011702005001 | 基础梁模板 (1)支撑高度3.6m以内 (2)矩形 | m2 | 28.71 | 49.05 | 25.81 | 1.23 | 5.17 | 4.88 |  | 7.75 |  | 93.89
10.1 | 10117040 | 现浇混凝土胶合板模板(有底模 基础梁) | m2 | 28.71 | 49.05 | 25.81 | 1.23 | 5.17 | 4.88 |  | 7.75 |  | 93.89
11 | 011702001006 | 基础模板 (1)独立基础 | m2 | 0.64 | 38.79 | 18.32 | 1.12 | 3.95 | 3.73 |  | 5.93 |  | 71.84
11.1 | 10117037 | 现浇混凝土胶合板模板(独立基础) | m2 | 0.64 | 38.79 | 18.32 | 1.12 | 3.95 | 3.73 |  | 5.93 |  | 71.84
12 | 011702002001 | 柱模板 (1)支撑高度3.6m以内 (2)矩形 | m2 | 23.04 | 41.12 | 19.3 | 0.88 | 4.16 | 3.93 |  | 6.25 |  | 75.64
12.1 | 10117045 | 现浇混凝土胶合板模板(独立矩形柱) | m2 | 23.04 | 41.12 | 19.3 | 0.88 | 4.16 | 3.93 |  | 6.25 |  | 75.64
城市海绵 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
室外绿化 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
场地排水 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
海绵城市 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
暂列金额 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
1 | 预拌非泵送普通混凝土 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1265.614 | 368.65 | 379.71 | 368.65 | 379.71 | 480566.39 | 25.86
2 | 透水水泥混凝土 C20(42.5) | m3 | 887.572 | 324.27 | 334 | 324.27 |  | 296448.99 | 15.95
3 | 水泥稳定粒料 水泥用量 5% | m3 | 632.807 | 238.83 | 246 | 238.83 | 246 | 155670.55 | 8.38
4 | 透水砖 400×200×50 | m2 | 5028.597 | 28.55 | 29.407 | 56.87 | 36.617 | 147875.95 | 7.96
5 | 铝单板 3厚，深咖色 | m2 | 273.268 | 230.4 | 260.352 | 245.13 | 277 | 71145.91 | 3.49
6 | 路沿石（直形） 机切面120×250 ×950露明二凿、倒棱一剁 | m | 1289.898 | 41.74 | 42.99 | 41.74 | 42.99 | 55452.72 | 2.98
7 | 不锈钢管 304 | kg | 2780.821 | 16.177 | 18.28 | 17876.55 | 20200.5 | 50833.41 | 2.49
8 | 预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 108.171 | 308.05 | 317.29 | 308.05 | 264.42 | 34321.44 | 1.85
9 | 海桐球 胸径15-20cm，高度100-200cm，冠幅150-250cm | 株 | 195 | 153.54 | 173.5 | 1 | 282.5 | 33832.5 | 1.66
10 | 花岗岩 600×600×30芝麻白 | ㎡ | 332.213 | 79.65 | 90 | 79.65 | 135 | 29899.21 | 1.47
累计比例（%） | [8 empty] | 72.09

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 597318.03
二 |  | 材料
1 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 0.407 | 3100 | 1261.47
2 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 0.218 | 3000 | 654.98
3 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 0.321 | 2955 | 948.04
4 | 01010360 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 0.413 | 2955 | 1220.64
5 | 01010370 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 0.654 | 2955 | 1932.42
6 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 0.01 | 3460 | 35.29
7 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 0.335 | 3125 | 1045.5
8 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 0.533 | 3125 | 1667.06
9 | 01030070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 5 | 7.68 | 38.4
10 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 13.701 | 7.81 | 107.01
11 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 5.753 | 8.34 | 47.98
12 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 18.025 | 9.27 | 167.09
13 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 0.772 | 3.28 | 2.53
14 | 01090300 | 圆钢 | Ф12 | t | 2.028 | 3550 | 7199.4
15 | 01210190 | 角钢 | 30×4 | kg | 5.65 | 3.473 | 19.62
16 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 254.674 | 4.4 | 1120.56
17 | 02030020 | 橡胶密封条 |  | m | 79.278 | 1.44 | 114.16
18 | 02051670 | 橡胶密封圈(排水) | DN400 | 个 | 16.585 | 7.77 | 128.87
19 | 02051680 | 橡胶密封圈(排水) | DN500 | 个 | 1.932 | 9.23 | 17.83
20 | 02051940 | 橡胶密封圈(室内排水) | DN200 | 个 | 9.29 | 8.36 | 77.67
21 | 02051960 | 橡胶密封圈(室内排水) | DN300 | 个 | 40.27 | 11.56 | 465.52
22 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 102.149 | 0.42 | 42.9
23 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 1124.86 | 2.39 | 2688.42
24 | 02330010 | 草袋 |  | 个 | 12.76 | 1.53 | 19.52
25 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 133.694 | 9.93 | 1327.58
26 | 03012300 | 不锈钢膨胀螺栓 |  | 个 | 126 | 0.89 | 112.14
27 | 03012850 | 带帽带垫螺栓 | M12×100 | 套 | 4.434 | 0.72 | 3.19
28 | 03012870 | 带帽带垫螺栓 | M16×150 | 套 | 1.109 | 2.92 | 3.24
29 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 4.141 | 8.37 | 34.66
30 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 18.795 | 6.46 | 121.42
31 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 118.433 | 8.85 | 1048.13
32 | 03130170 | 低合金药芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 136.001 | 10.62 | 1444.33
33 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 8.028 | 6.73 | 54.03
34 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 17.316 | 6.86 | 118.79
35 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 97.786 | 3.91 | 382.34
36 | 03131320 | 石料切割锯片 |  | 片 | 0.14 | 14.16 | 1.99
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 2.401 | 0.88 | 2.11
38 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 10.223 | 13.82 | 141.28
39 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 99.738 | 4.82 | 480.74
40 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 108.63 | 5.73 | 622.45
41 | 03211660 | 金属结构铁件 |  | kg | 45.594 | 6.11 | 278.58
42 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 8902.234 | 0.364 | 3240.41
43 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 952.838 | 0.399 | 380.18
44 | 04010011 | 水泥 | 52.5 | kg | 3237.393 | 0.47 | 1521.57
45 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 832560.6 | 0.384 | 319703.27
46 | 04030050 | 石英砂 |  | m3 | 2.147 | 305.83 | 656.76
47 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 1.797 | 200.92 | 361.12
48 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 4.378 | 200.92 | 879.61
49 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 57.485 | 111.1 | 6386.64
50 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 910.418 | 111.1 | 101147.41
51 | 04050191 | 碎石 | Φ0～5 | m3 | 372.217
52 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 1019.296 | 111.79 | 113947.09
53 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 17.606 | 111.1 | 1955.99
54 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 955.042 | 111.79 | 106764.16
55 | 04050281 | 碎石 | Φ10～25 | m3 | 558.262
56 | 04050400 | 碎石现场 | Φ≤40 | m3 | 174.242 | 111.1 | 19358.32
57 | 04050520 | 天然砂石 |  | m3 | 154.039 | 52.24 | 8047.01
58 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 100715.354 | 0.2 | 20143.07
59 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.067 | 29.01 | 1.93
60 | 04090370 | 种植土 |  | m3 | 847.628 | 30.97 | 26251.04
61 | 04110070 | 路平石（直形） | 机切面120×125 | m | 636.518 | 16.5 | 10502.55
62 | 04110070 | 路平石（弧形） | 机切面120×125 | m | 81.786 | 24.75 | 2024.2
63 | 04110090 | 路沿石（直形） | 机切面120×250 ×950露明二凿、倒棱一剁 | m | 1289.898 | 41.74 | 53840.34
64 | 04110090 | 路沿石（弧形） | 机切面120×250 ×950露明二凿、倒棱一剁 | m | 316.659 | 62.61 | 19826.02
65 | 04130370 | 透水砖 | 400×200×50 | m2 | 5028.597 | 28.55 | 143566.44
66 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 1852.153 | 0.35 | 648.25
67 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 10137.226 | 0.36 | 3649.4
68 | 04170190 | 红色树脂瓦 | 3mm厚 | m2 | 72.818 | 20 | 1456.36
69 | 04270050 | 混凝土垫块 |  | m3 | 0.002 | 484.96 | 1.16
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
70 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 42.482 | 0.99 | 42.06
71 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 2.878 | 1356.75 | 3905.26
72 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.24 | 1969 | 472.56
73 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 7.356 | 26.55 | 195.29
74 | 06050020 | 钢化喷砂玻璃 | δ8 | m2 | 54.461 | 90.9 | 4950.48
75 | 06570010 | 反光玻璃珠 |  | kg | 94.644 | 4.34 | 410.75
76 | 08030100 | 印度红花岗岩板 | 20厚 | m2 | 32.372 | 198.232 | 6417.25
77 | 08030100 | 印度红花岗岩板 | 50厚 | m2 | 20.772 | 424.776 | 8823.35
78 | 08030470 | 花岗岩 | 600×600×30芝麻白 | ㎡ | 332.213 | 79.65 | 26460.8
79 | 09050090 | 铝单板 | 3厚，深咖色 | m2 | 273.268 | 230.4 | 62960.98
80 | 13010280 | 聚氨酯底漆 |  | kg | 459.512 | 17.04 | 7830.08
81 | 13010300 | 聚氨酯清漆 |  | kg | 209.533 | 18.6 | 3897.31
82 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 25.841 | 10.62 | 274.43
83 | 13010640 | 丙烯酸聚氨酯底漆 |  | kg | 6.591 | 19.63 | 129.38
84 | 13010650 | 丙烯酸聚氨酯中间漆 |  | kg | 13.067 | 20 | 261.33
85 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 7.95 | 24.28 | 193.03
86 | 13050075 | 环氧富锌防锈漆 | 锌含量60% | L | 17.345 | 70.13 | 1216.4
87 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 19.897 | 9.91 | 197.18
88 | 13050140 | 钢结构超薄型防火涂料 |  | kg | 119.393 | 12.82 | 1530.62
89 | 13050380 | 氯化橡胶云铁中间漆 |  | kg | 61.963 | 15.93 | 987.07
90 | 13050410 | 进口罩面保护漆 |  | kg | 10.392 | 20.48 | 212.84
91 | 13090010 | 氟碳金属面漆 |  | kg | 14.396 | 57.37 | 825.92
92 | 13090070 | 氟碳漆用光面腻子粉 |  | kg | 70.66 | 3.05 | 215.51
93 | 13090080 | 氟碳罩面清漆 |  | kg | 4.972 | 66.37 | 330.01
94 | 13110020 | 热熔标线涂料 |  | kg | 1064.745 | 2.96 | 3151.65
95 | 13110030 | 热塑标线底漆 |  | kg | 56.44 | 3.94 | 222.37
96 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 1087.493 | 2.96 | 3218.98
97 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 12.941 | 4 | 51.76
98 | 13350680 | PG道路嵌缝胶 |  | kg | 27.441 | 14.06 | 385.83
99 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 2.304 | 4.47 | 10.3
100 | 14050060 | 油漆溶剂油 |  | kg | 12.547 | 7.26 | 91.09
101 | 14230245 | 无机颜料 |  | kg | 97.127 | 35 | 3399.43
102 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 2.056 | 6.64 | 13.65
103 | 14350200 | 氟碳漆专用稀释剂 |  | kg | 3.948 | 14.65 | 57.84
104 | 14350210 | 氟碳专用固化剂 |  | kg | 1.305 | 24.78 | 32.34
105 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 16.447 | 2.92 | 48.03
106 | 14350690 | 药剂 |  | kg | 30.282 | 21.45 | 649.55
107 | 14350890 | 润滑剂 |  | kg | 13.499 | 4.12 | 55.61
108 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 5.007 | 11.31 | 56.63
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
109 | 14351020 | 丙烯酸聚氨酯稀释剂 |  | kg | 11.745 | 12.2 | 143.29
110 | 14351030 | 丙烯酸聚氨脂固化剂 |  | kg | 3.51 | 13.52 | 47.46
111 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 5883.46 | 3.57 | 21003.95
112 | 14351270 | LDA增强剂 |  | kg | 32.385 | 125 | 4048.11
113 | 14351320 | 透水整体路面固化剂 |  | kg | 9.353 | 68 | 636.01
114 | 14351340 | 氟碳保护剂 |  | kg | 84.263 | 80 | 6741
115 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 235.599 | 2.05 | 482.98
116 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 48.893 | 2.88 | 140.81
117 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 97.786 | 4.01 | 392.12
118 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 1.366 | 14.76 | 20.17
119 | 17050030 | 不锈钢管 | 304 | t | 1.48 | 16176.55 | 23934.82
120 | 17050030 | 不锈钢管 | 304 | kg | 2780.821 | 16.177 | 44984.09
121 | 17090001 | 方钢管 | 400×400×12 | t | 6.62 | 4470 | 29593.19
122 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 47.299 | 2.22 | 105
123 | 17253160 | PVC双螺纹渗管 | Φ160 | m | 137.034 | 22 | 3014.75
124 | 17253590 | HDPE双壁波纹管 | Φ200 | m | 54.913 | 29 | 1592.47
125 | 17253610 | HDPE双壁加筋波纹管 | Φ315 | m | 238.022 | 52 | 12377.15
126 | 17253620 | HDPE双壁加筋波纹管 | Φ400 | m | 98.029 | 96 | 9410.78
127 | 17253630 | HDPE双壁加筋波纹管 | Φ500 | m | 11.419 | 143 | 1632.99
128 | 17270350 | 喷砂用胶管 | 中压 40mm | m | 1.247 | 14.96 | 18.66
129 | 18250940 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | Φ160 | 个 | 7.314 | 5 | 36.57
130 | 32070001 | 马尼拉草皮 |  | m2 | 1763.179 | 6.19 | 10914.08
131 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 31213.907 | 0.44 | 13734.12
132 | 33010330 | 钢柱 |  | t | 3.302
133 | 33010350 | 钢梁 |  | t | 4.198
134 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 150.506 | 6.9 | 1038.49
135 | 33410550 | 塑钢爬梯 |  | 步 | 30.3 | 5.38 | 163.01
136 | 34090045 | 泡沫条 | Ф8 | m | 84.263 | 0.77 | 64.88
137 | 34090170 | 喷砂嘴 |  | 个 | 0.776 | 48.23 | 37.45
138 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 530.358 | 0.73 | 387.16
139 | 34110080 | 水 |  | m3 | 3978.626 | 3.2 | 12731.6
140 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 0.148 | 6.19 | 0.91
141 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 48.976 | 24.9 | 1219.49
142 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 0.746 | 2173 | 1621.6
143 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 5.339 | 5.31 | 28.35
144 | 35030030 | 固定底座 |  | 个.月 | 42.241 | 0.62 | 26.19
145 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 42.241 | 1.15 | 48.58
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
146 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 1.283 | 91.15 | 116.99
147 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 236.739 | 0.22 | 52.08
148 | 35050080 | 井盖安全防护网 |  | 个 | 15.75 | 22.57 | 355.48
149 | 36010260 | 防盗型重型铸铁井盖及井座 |  | 套 | 15.15 | 400 | 6060
150 | 36010280 | 铸铁雨水井箅 |  | 套 | 23.23 | 100 | 2323
151 | 36010280 | 溢流式成品井盖及支座 |  | 套 | 7.07 | 130 | 919.1
152 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 27687.172 | 1 | 27687.17
153 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 11402.463 | 1 | 11402.46
154 | 49010040 | 黄金榕球 | 胸径15-20cm，高度100-200cm，冠幅150-250cm | 株 | 3 | 197.37 | 592.11
155 | 49010040 | 山茶花 | 胸径10-20cm，高度100-200cm，冠幅150-250cm | 株 | 4 | 324.39 | 1297.56
156 | 49010040 | 金叶女贞球 | 胸径10-20cm，高度100-200cm，冠幅150-250cm | 株 | 5 | 200.82 | 1004.1
157 | 49010040 | 红花继木球 | 胸径15-20cm，高度100-200cm，冠幅150-250cm | 株 | 2 | 223.33 | 446.66
158 | 49010040 | 海桐球 | 胸径15-20cm，高度100-200cm，冠幅150-250cm | 株 | 195 | 153.54 | 29940.3
159 | 49010040 | 红花檵木 | 高度40-50cm，冠幅30cm | 株 | 20647.2 | 1.3 | 26841.36
160 | 49010040 | 钢构停车棚拆除和卫生间改造 |  | 项 | 1 | 20000 | 20000
161 | 49010700 | 回程费 |  | 元 | 312.174 | 1 | 312.17
162 | 49011004 | 干硬性水泥砂浆 | 1:6 | m3 | 158.672 | 200 | 31734.43
163 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 1.933 | 388.016 | 749.88
164 | 80010210 | 砌筑水泥砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 4.292 | 294.476 | 1263.91
165 | 80010290 | 防水水泥砂浆 | 1:2 | m3 | 0.488 | 239.58 | 116.97
166 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 6.26 | 290.6 | 1819.3
167 | 80010700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.14 | 315.78 | 44.09
168 | 80050160 | 现拌混合砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 0.709 | 176.318 | 124.97
169 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 5.219 | 547.688 | 2858.52
170 | 80213200 | 现拌普通混凝土 | C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm | m3 | 0.071 | 250.259 | 17.78
171 | 80213205 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm | m3 | 0.303 | 266.892 | 81
172 | 80213475 | 预拌非泵送细石混凝土 | C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 0.144 | 383.8 | 55.43
173 | 80213520 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 4.532 | 313.1 | 1418.96
174 | 80213525 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 2.825 | 333.3 | 941.49
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
175 | 80213535 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 19.793 | 373.7 | 7396.46
176 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 108.171 | 308.05 | 33321.95
177 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 48.225 | 328.25 | 15830.01
178 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 11.635 | 348.45 | 4054.29
179 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1265.614 | 368.65 | 466568.7
180 | 80213765 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 21.175 | 383.8 | 8127.13
181 | 80251110 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 5% | m3 | 632.807 | 238.83 | 151133.33
182 | 80270150 | 透水水泥混凝土 | C20(42.5) | m3 | 887.572 | 324.27 | 287812.92
183 | 80270160 | 透水水泥混凝土 | C25(42.5) | m3 | 25.532 | 343.69 | 8775.02
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.963 | 1446.454 | 1392.53
2 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 | 0.5 | 1780.307 | 890.15
3 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 1.695 | 752.144 | 1275.08
4 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 25.744 | 1711.2 | 44052.43
5 | 99050090 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量500L | 台班 | 0.421 | 364.921 | 153.75
6 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 21.313 | 160.722 | 3425.53
7 | 99050220 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量400L | 台班 | 1.404 | 166.998 | 234.53
8 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 41.584 | 18.725 | 778.67
9 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 41.584 | 24.636 | 1024.47
10 | 99050881 | 混凝土抹平机 | 驾驶型 | 台班 | 0.281 | 490.63 | 137.81
11 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 2.092 | 883.459 | 1847.78
12 | 99070270 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.0m3 | 台班 | 1.95 | 931.598 | 1816.19
13 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 3.637 | 1063.276 | 3866.79
14 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 2.709 | 537.11 | 1455.13
15 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 2.126 | 548.309 | 1165.58
16 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.34 | 568.26 | 193.25
17 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 1.996 | 628.028 | 1253.73
18 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.674 | 626.029 | 422.01
19 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 53.182 | 967.657 | 51461.87
20 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 1.5 | 1538.436 | 2307.65
21 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 0.5 | 1711.947 | 855.97
22 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.314 | 282.794 | 88.91
23 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 2.066 | 80.367 | 166.08
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
24 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 5.983 | 503.679 | 3013.69
25 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 4.723 | 838.504 | 3960.05
26 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 0.215 | 1045.497 | 224.52
27 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 0.2 | 1182.294 | 235.9
28 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 1.849 | 500.904 | 926.05
29 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 0.701 | 680.416 | 477.14
30 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.371 | 169.186 | 62.68
31 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 2.993 | 515.371 | 1542.29
32 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.5 | 646.216 | 323.11
33 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 10.666 | 971.36 | 10360.84
34 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 40.535 | 27.16 | 1100.94
35 | 99130360 | 沥青混凝土摊铺机 | 装载质量8t | 台班 | 7.294 | 1315.675 | 9597.1
36 | 99130610 | 混凝土路面锯缝机 | 不含刀片 | 台班 | 1.067 | 23.842 | 25.45
37 | 99130650 | 自行式热熔划线车 |  | 台班 | 2.709 | 216.49 | 586.51
38 | 99130660 | 热熔釜熔解车 |  | 台班 | 2.709 | 462.25 | 1252.32
39 | 99130670 | 手推式热熔底漆车 |  | 台班 | 2.709 | 265.64 | 719.67
40 | 99130990 | 沥青混凝土摊铺机(停滞) | 8t | 台班 | 0.5 | 363.81 | 181.91
41 | 99150200 | 喷涂机 |  | 台班 | 2.809 | 50.68 | 142.35
42 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.232 | 28.86 | 6.71
43 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.48 | 41.071 | 19.7
44 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 1.096 | 24.725 | 27.1
45 | 99190180 | 端部铣床 |  | 台班 | 0.253 | 138.46 | 34.98
46 | 99190300 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1 | 台班 | 0.205 | 134.38 | 27.53
47 | 99190310 | 数控平板钻床 | CDMP2012 | 台班 | 0.099 | 306.09 | 30.32
48 | 99190320 | 数控转角带锯床 | SAW1260 | 台班 | 0.099 | 235.6 | 23.34
49 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.342 | 715.711 | 244.66
50 | 99190440 | 型钢剪断机 | 剪断宽度500mm | 台班 | 0.565 | 378.674 | 213.97
51 | 99190770 | 刨边机 | 加工长度12000mm | 台班 | 0.755 | 664.949 | 502.23
52 | 99191040 | 型钢矫正机 | 37.5t | 台班 | 0.565 | 200.73 | 113.42
53 | 99191150 | 喷砂除锈机 | 能力3m3/min | 台班 | 2.461 | 33.59 | 82.68
54 | 99191440 | 液压矫正机 | YJZ-60B | 台班 | 0.161 | 376.84 | 60.59
55 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 4.133 | 25.644 | 105.98
56 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.615 | 32.073 | 19.72
57 | 99230140 | 数控切割机 | CNC/GDZ-400 | 台班 | 0.165 | 219.68 | 36.27
58 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.995 | 89.46 | 88.97
59 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 1.684 | 90.205 | 151.91
60 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.379 | 110.92 | 42.05
61 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 10.149 | 123.065 | 1249.05
62 | 99250500 | 埋弧焊接机 |  | 台班 | 1.123 | 279.03 | 313.26
63 | 99250510 | 埋弧气刨机 | ZX5-1000 | 台班 | 0.66 | 111.18 | 73.42
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
64 | 99270140 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-300 | 台班 | 0.684 | 38.97 | 26.64
65 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 12.053 | 607.666 | 7324.22
66 | 99430150 | 汽油发电机组 | 功率10kW | 台班 | 2.809 | 209.058 | 587.19
67 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.225 | 36.286 | 8.15
68 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 1.368 | 49.96 | 68.33
69 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 4.407 | 369.357 | 1627.83
70 | 99440001 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ50 | 台班 | 30 | 27.029 | 810.87
71 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.524 | 33.454 | 17.52
72 | 99450140 | 鼓风机 | 能力 3m3/min | 台班 | 2.065 | 25.79 | 53.25
73 | 99450170 | 鼓风机 | 能力 8m3/min | 台班 | 1.404 | 24.542 | 34.47
74 | 99450540 | 其他机械费 |  | % | 133.989 | 1 | 133.99
75 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 1808.837 | 1 | 1808.84
76 | 99450770 | 恒温箱 |  | 台班 | 0.684 | 59.56 | 40.72
77 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.085 | 16.299 | 1.39